## 一期
附件一：
汤汪厂一期设备保养年计划
2019年
序号 | 设备名称 | 设备位置 | 保养项目 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
1 | 进水总闸门 | 进水泵房 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
2 | 1#电动阀门 | 进水泵房 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
3 | 2#电动阀门 | 进水泵房 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
4 | 3#电动阀门 | 进水泵房 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
5 | 4#电动阀门 | 进水泵房 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
6 | 5#电动阀门 | 进水泵房 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
7 | 6#电动阀门 | 进水泵房 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
8 | 1#粗格栅 | 进水泵房 | 轴承 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
减速箱
9 | 2#粗格栅 | 进水泵房 | 轴承 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
减速箱
10 | 3#粗格栅 | 进水泵房 | 轴承 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
减速箱
11 | 皮带输送机 | 进水泵房 | 轴承、电机、更换易损件 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
12 | 1#潜污泵 | 进水泵房 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 三月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 三月
13 | 2#潜污泵 | 进水泵房 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 三月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 三月
14 | 3#潜污泵 | 进水泵房 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 三月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 三月
15 | 4#潜污泵 | 进水泵房 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 三月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 三月
16 | 5#潜污泵 | 进水泵房 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 三月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 三月
17 | 6#潜污泵 | 进水泵房 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 三月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 三月
18 | 7#潜污泵 | 进水泵房 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 三月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 三月
19 | 8#潜污泵 | 进水泵房 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 三月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 三月
20 | 1#细格栅 | 细格栅间 | 轴承 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
减速箱 | bar: 六月
21 | 2#细格栅 | 细格栅间 | 轴承 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
减速箱 | bar: 六月
22 | 3#细格栅 | 细格栅间 | 轴承 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
减速箱 | bar: 六月
23 | 栅渣输送机 | 细格栅间 | 减速箱；轴承、电机、更换易损件 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
24 | 1#不锈钢提板闸门 | 细格栅间 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
25 | 2#不锈钢提板闸门 | 细格栅间 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
26 | 3#不锈钢提板闸门 | 细格栅间 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
27 | 4#不锈钢提板闸门 | 细格栅间 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
28 | 5#不锈钢提板闸门 | 细格栅间 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
29 | 6#不锈钢提板闸门 | 细格栅间 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
30 | 7#不锈钢提板闸门 | 细格栅间 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
31 | 8#不锈钢提板闸门 | 细格栅间 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
32 | 9#不锈钢提板闸门 | 细格栅间 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
33 | 10#不锈钢提板闸门 | 细格栅间 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
34 | 11#不锈钢提板闸门 | 细格栅间 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
35 | 12#不锈钢提板闸门 | 细格栅间 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
36 | 1#罗茨风机 | 曝气风机房 | 轴承、垫片、密封 | bar: 五月; 十一月
v皮带、过滤器滤芯 | bar: 五月; 十一月
检查轴承润滑脂 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
37 | 2#罗茨风机 | 曝气风机房 | 轴承、垫片、密封 | bar: 五月; 十一月
v皮带、过滤器滤芯 | bar: 五月; 十一月
检查轴承润滑脂 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
38 | 3#罗茨风机 | 曝气风机房 | 轴承、垫片、密封 | bar: 五月; 十一月
v皮带、过滤器滤芯 | bar: 五月; 十一月
检查轴承润滑脂 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
39 | 1#桥式除砂机（东） | 曝气沉砂池 | 轴承 | bar: 四月
齿轮箱 | bar: 四月
40 | 2#桥式除砂机（西） | 曝气沉砂池 | 轴承 | bar: 四月
齿轮箱 | bar: 四月
41 | 1#吸砂泵 | 曝气沉砂池 | 提砂情况 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 四月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 四月
42 | 2#吸砂泵 | 曝气沉砂池 | 提砂情况 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 四月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 四月
43 | 3#吸砂泵 | 曝气沉砂池 | 提砂情况 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 四月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 四月
44 | 4#吸砂泵 | 曝气沉砂池 | 提砂情况 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 四月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 四月
45 | 砂水分离器 | 曝气沉砂池 | 减速箱 | bar: 三月
46 |  |  | 轴承 | bar: 三月; 九月
47 | 1#电动阀门 | 选择池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
48 | 2#电动阀门 | 选择池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
49 | 1#可调节堰门 | 选择池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
50 | 2#可调节堰门 | 选择池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
51 | 1#手动闸门 | 选择池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
52 | 2#手动闸门 | 选择池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
53 | 1#电动闸板阀 | 选择池 | 轴承、丝杆 | bar: 一月 to 2019年 十二月
54 | 2#电动闸板阀 | 选择池 | 轴承、丝杆 | bar: 一月 to 2019年 十二月
55 | 3#电动闸板阀 | 选择池 | 轴承、丝杆 | bar: 一月 to 2019年 十二月
56 | 4#电动闸板阀 | 选择池 | 轴承、丝杆 | bar: 一月 to 2019年 十二月
57 | 1#搅拌器 | 选择池 | 轴承 | bar: 2019年 十二月
减速箱 | bar: 2019年 十二月
58 | 2#搅拌器 | 选择池 | 轴承 | bar: 2019年 十二月
减速箱 | bar: 2019年 十二月
59 | 3#搅拌器 | 选择池 | 轴承 | bar: 2019年 十二月
减速箱 | bar: 2019年 十二月
60 | 4#搅拌器 | 选择池 | 轴承 | bar: 2019年 十二月
减速箱 | bar: 2019年 十二月
61 | 1#撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 一月; 七月
齿轮箱 | bar: 一月
62 | 2#撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 一月; 七月
齿轮箱 | bar: 一月
63 | 3#撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 一月; 七月
齿轮箱 | bar: 一月
64 | 4#撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 一月; 七月
齿轮箱 | bar: 一月
65 | 5#撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 一月; 七月
齿轮箱 | bar: 一月
66 | 6#撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 一月; 七月
齿轮箱 | bar: 一月
67 | 7#撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 一月; 七月
齿轮箱 | bar: 一月
68 | 8#撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 一月; 七月
齿轮箱 | bar: 一月
69 | 9#撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 一月; 七月
齿轮箱 | bar: 一月
70 | 10#撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 一月; 七月
齿轮箱 | bar: 一月
71 | 11#撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 一月; 七月
齿轮箱 | bar: 一月
72 | 12#撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 一月; 七月
齿轮箱 | bar: 一月
73 | 13#撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 一月; 七月
齿轮箱 | bar: 一月
74 | 14#撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 一月; 七月
齿轮箱 | bar: 一月
75 | 15#撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 一月; 七月
齿轮箱 | bar: 一月
76 | 16#撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 一月; 七月
齿轮箱 | bar: 一月
77 | 1#回流污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
78 | 2#回流污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
79 | 3#回流污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
80 | 4#回流污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
81 | 5#回流污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
82 | 6#回流污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
83 | 7#回流污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查 | bar: 五月
84 | 8#回流污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查 | bar: 五月
85 | 1#剩余污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
86 | 2#剩余污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
87 | 3#剩余污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
88 | 4#剩余污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
89 | 1#刀阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
90 | 2#刀阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
91 | 3#刀阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
92 | 4#刀阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
93 | 5#刀阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
94 | 6#刀阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
95 | 7#刀阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
96 | 8#刀阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
97 | 9#刀阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
98 | 10#刀阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
99 | 11#刀阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
100 | 12#刀阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
101 | 1#手动闸门（方） | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
102 | 2#手动闸门（方） | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
103 | 3#手动闸门（方） | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
104 | 4#手动闸门（方） | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
105 | 5#手动闸门（方） | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
106 | 6#手动闸门（方） | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
107 | 7#手动闸门（方） | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
108 | 8#手动闸门（方） | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
109 | 1#手动闸门（圆） | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
110 | 2#手动闸门（圆） | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
111 | 3#手动闸门（圆） | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
112 | 4#手动闸门（圆） | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
113 | 5#手动闸门（圆） | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
114 | 6#手动闸门（圆） | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
115 | 7#手动闸门（圆） | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
116 | 8#手动闸门（圆） | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
117 | 1#电动蝶阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
118 | 2#电动蝶阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
119 | 3#电动蝶阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
120 | 4#电动蝶阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
121 | 1#手动蝶阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
122 | 2#手动蝶阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
123 | 3#手动蝶阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
124 | 4#手动蝶阀 | 生物池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 十一月
125 | 1#中心传动浓缩机 | 浓缩池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
油位、联轴器 | bar: 四月; 十月
减速箱 | bar: 四月
轴承（油杯） | bar: 四月
126 | 2#中心传动浓缩机 | 浓缩池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
油位、联轴器 | bar: 四月; 十月
减速箱 | bar: 四月
轴承（油杯） | bar: 四月; 十月
127 | 1#污泥泵 | 排泥泵房 | 轴承 | bar: 二月; 八月
128 | 2#污泥泵 | 排泥泵房 | 轴承 | bar: 二月; 八月
129 | 1#刀阀 | 排泥泵房 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
130 | 2#刀阀 | 排泥泵房 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
131 | 3#刀阀 | 排泥泵房 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
132 | 4#刀阀 | 排泥泵房 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
133 | 5#刀阀 | 排泥泵房 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
134 | 6#刀阀 | 排泥泵房 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
135 | 1#污泥粉碎机 | 排泥泵房 | 减速箱 | bar: 六月
电机轴承 | bar: 六月; 2019年 十二月
检查刀片、清除杂物 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
136 | 2#污泥粉碎机 | 排泥泵房 | 减速箱 | bar: 六月
电机轴承 | bar: 六月; 2019年 十二月
检查刀片、清除杂物 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
137 | 1#污泥螺杆泵 | 排泥泵房 | 减速箱 | bar: 六月
转子、定子 | bar: 六月; 2019年 十二月
138 | 2#污泥螺杆泵 | 排泥泵房 | 减速箱 | bar: 六月
转子、定子 | bar: 六月; 2019年 十二月
139 | 1#加药泵 | 脱水机房 | 减速箱 | bar: 六月
转子、定子 | bar: 六月; 2019年 十二月
140 | 2#加药泵 | 脱水机房 | 减速箱 | bar: 六月
转子、定子 | bar: 六月; 2019年 十二月
141 | 1#离心脱水机 | 脱水机房 | 液压站液压油、液压油滤芯 | bar: 三月; 九月
螺旋轴承 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
主轴承 | bar: 一月 to 2019年 十二月
泄漏检查、油位（检查玻璃视窗）、油温检查（40～60） | bar: 一月 to 2019年 十二月
142 | 无轴螺旋输送机（室内） | 脱水机房 | 轴承 | bar: 四月; 十月
减速箱 | bar: 十月
143 | 无轴螺旋输送机（室外） | 脱水机房 | 轴承 | bar: 四月; 十月
减速箱 | bar: 十月
144 | 1#罗茨风机（变频） | 风机房 | 空气过滤器、油位 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 二月
消音罩通气孔、安全阀、皮带 | bar: 一月 to 2019年 十二月
止回阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
马达支撑螺旋杆、皮带轮 | bar: 一月 to 2019年 十二月
电机轴承 | bar: 二月; 四月; 六月; 八月; 十月; 2019年 十二月
145 | 2#罗茨风机 | 风机房 | 空气过滤器、油位 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 二月
消音罩通气孔、安全阀、皮带 | bar: 一月 to 2019年 十二月
止回阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
马达支撑螺旋杆、皮带轮 | bar: 一月 to 2019年 十二月
电机轴承 | bar: 二月; 四月; 六月; 八月; 十月; 2019年 十二月
146 | 3#罗茨风机 | 风机房 | 空气过滤器、油位 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 二月
消音罩通气孔、安全阀、皮带 | bar: 一月 to 2019年 十二月
止回阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
马达支撑螺旋杆、皮带轮 | bar: 一月 to 2019年 十二月
电机轴承 | bar: 二月; 四月; 六月; 八月; 十月; 2019年 十二月
147 | 4#罗茨风机（变频） | 风机房 | 空气过滤器、油位 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 二月
消音罩通气孔、安全阀、皮带 | bar: 一月 to 2019年 十二月
止回阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
马达支撑螺旋杆、皮带轮 | bar: 一月 to 2019年 十二月
电机轴承 | bar: 二月; 四月; 六月; 八月; 十月; 2019年 十二月
148 | 5#罗茨风机 | 风机房 | 空气过滤器、油位 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 二月
消音罩通气孔、安全阀、皮带 | bar: 一月 to 2019年 十二月
止回阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
马达支撑螺旋杆、皮带轮 | bar: 一月 to 2019年 十二月
电机轴承 | bar: 二月; 四月; 六月; 八月; 十月; 2019年 十二月
149 | 6#罗茨风机 | 风机房 | 空气过滤器、油位 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 二月
消音罩通气孔、安全阀、皮带 | bar: 一月 to 2019年 十二月
止回阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
马达支撑螺旋杆、皮带轮 | bar: 一月 to 2019年 十二月
电机轴承 | bar: 二月; 四月; 六月; 八月; 十月; 2019年 十二月
150 | 7#罗茨风机（变频） | 风机房 | 空气过滤器、油位 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 二月
消音罩通气孔、安全阀、皮带 | bar: 一月 to 2019年 十二月
止回阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
马达支撑螺旋杆、皮带轮 | bar: 一月 to 2019年 十二月
电机轴承 | bar: 二月; 四月; 六月; 八月; 十月; 2019年 十二月
151 | 1#DO仪 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
152 | 2#DO仪 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
153 | 3#DO仪 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
154 | 4#DO仪 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
155 | 5#DO仪 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
156 | 6#DO仪 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
157 | 7#DO仪 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
158 | 8#DO仪 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
159 | 1#污泥浓度计 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
160 | 2#污泥浓度计 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
161 | 3#污泥浓度计 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
162 | 4#污泥浓度计 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
| 注：●－－一级保养 |  |  | 三月: ★－－二级保养
编制： |  |  |  | 一月: 审核：; 五月: 批准：; 九月: 编制日期：

## 二期
汤汪厂二期设备保养年计划
2019年
序号 | 设备名称 | 设备位置 | 保养项目 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
1 | 2期1#细格栅 | 细格栅间 | 轴承 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
减速箱 | bar: 六月
2 | 2期1#旋转式撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
齿轮箱 | bar: 八月
3 | 2期2#旋转式撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
齿轮箱 | bar: 八月
4 | 2期3#旋转式撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
齿轮箱 | bar: 八月
5 | 2期4#旋转式撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
齿轮箱 | bar: 八月
6 | 2期5#旋转式撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
齿轮箱 | bar: 八月
7 | 2期6#旋转式撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
齿轮箱 | bar: 八月
8 | 2期7#旋转式撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
齿轮箱 | bar: 八月
9 | 2期8#旋转式撇水器 | 生物池 | 有无漏油、异响、震动 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
齿轮箱 | bar: 八月
10 | 2期1#回流泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
11 | 2期2#回流泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
12 | 2期3#回流泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
13 | 2期4#回流泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
14 | 2期5#回流泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
15 | 2期6#回流泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
16 | 2期7#回流泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
17 | 2期8#回流泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
18 | 2期1#剩余污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
19 | 2期2#剩余污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
20 | 2期3#剩余污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
21 | 2期4#剩余污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
22 | 2期5#剩余污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
23 | 2期6#剩余污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
24 | 2期7#剩余污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
25 | 2期8#剩余污泥泵 | 生物池 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
整体检查
26 | 2期1#手电二用提升闸门 | 生物池 | 丝杆 | bar: 一月 to 2019年 十二月
27 | 2期2#手电二用提升闸门 | 生物池 | 丝杆 | bar: 一月 to 2019年 十二月
28 | 2期3#手电二用提升闸门 | 生物池 | 丝杆 | bar: 一月 to 2019年 十二月
29 | 2期4#手电二用提升闸门 | 生物池 | 丝杆 | bar: 一月 to 2019年 十二月
30 | 2期1#手动闸门 | 生物池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
31 | 2期2#手动闸门 | 生物池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
32 | 2期3#手动闸门 | 生物池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
33 | 2期4#手动闸门 | 生物池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
34 | 2期5#手动闸门 | 生物池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
35 | 2期6#手动闸门 | 生物池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
36 | 2期7#手动闸门 | 生物池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
37 | 2期8#手动闸门 | 生物池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
38 | 2期1#潜水搅拌器 | 生物池 | 轴承 | bar: 六月
减速箱 | bar: 六月
39 | 2期2#潜水搅拌器 | 生物池 | 轴承 | bar: 六月
减速箱 | bar: 六月
40 | 2期3#潜水搅拌器 | 生物池 | 轴承 | bar: 六月
减速箱 | bar: 六月
41 | 2期4#潜水搅拌器 | 生物池 | 轴承 | bar: 六月
减速箱 | bar: 六月
42 | 2期5#潜水搅拌器 | 生物池 | 轴承 | bar: 六月
减速箱 | bar: 六月
43 | 2期6#潜水搅拌器 | 生物池 | 轴承 | bar: 六月
减速箱 | bar: 六月
44 | 2期7#潜水搅拌器 | 生物池 | 轴承 | bar: 六月
减速箱 | bar: 六月
45 | 2期8#潜水搅拌器 | 生物池 | 轴承 | bar: 六月
减速箱 | bar: 六月
46 | 2期9#潜水搅拌器 | 生物池 | 轴承 | bar: 六月
减速箱 | bar: 六月
47 | 2期10#潜水搅拌器 | 生物池 | 轴承 | bar: 六月
减速箱 | bar: 六月
48 | 2期11#潜水搅拌器 | 生物池 | 轴承 | bar: 六月
减速箱 | bar: 六月
49 | 2期12#潜水搅拌器 | 生物池 | 轴承 | bar: 六月
减速箱 | bar: 六月
50 | 2期13#潜水搅拌器 | 生物池 | 轴承 | bar: 六月
减速箱 | bar: 六月
51 | 2期14#潜水搅拌器 | 生物池 | 轴承 | bar: 六月
减速箱 | bar: 六月
52 | 2期15#潜水搅拌器 | 生物池 | 轴承 | bar: 六月
减速箱 | bar: 六月
53 | 2期16#潜水搅拌器 | 生物池 | 轴承 | bar: 六月
减速箱 | bar: 六月
54 | 2期1#鼓风机 | 风机房 | 空气过滤器、油位 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 九月
消音罩通气孔、安全阀、皮带 | bar: 一月 to 2019年 十二月
止回阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
马达支撑螺杆、皮带轮 | bar: 一月 to 2019年 十二月
电机轴承 | bar: 二月; 四月; 六月; 八月; 十月; 2019年 十二月
55 | 2期2#鼓风机 | 风机房 | 空气过滤器、油位
轴承
消音罩通气孔、安全阀、皮带
止回阀
马达支撑螺杆、皮带轮
电机轴承
56 | 2期3#鼓风机 | 风机房 | 空气过滤器、油位 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 九月
消音罩通气孔、安全阀、皮带 | bar: 一月 to 2019年 十二月
止回阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
马达支撑螺杆、皮带轮 | bar: 一月 to 2019年 十二月
电机轴承 | bar: 二月; 四月; 六月; 八月; 十月; 2019年 十二月
57 | 2期4#鼓风机 | 风机房 | 空气过滤器、油位 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 九月
消音罩通气孔、安全阀、皮带 | bar: 一月 to 2019年 十二月
止回阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
马达支撑螺杆、皮带轮 | bar: 一月 to 2019年 十二月
电机轴承 | bar: 二月; 四月; 六月; 八月; 十月; 2019年 十二月
58 | 2期5#鼓风机 | 风机房 | 空气过滤器、油位 | bar: 一月 to 2019年 十二月
轴承 | bar: 九月
消音罩通气孔、安全阀、皮带 | bar: 一月 to 2019年 十二月
排气温度 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
马达支撑螺杆、皮带轮 | bar: 一月 to 2019年 十二月
电机轴承 | bar: 二月; 四月; 六月; 八月; 十月; 2019年 十二月
59 | 2期1#污泥泵 | 排泥泵房 | 减速箱 | bar: 六月
定子、转子 | bar: 六月
60 | 2期1#污泥粉碎机 | 排泥泵房 | 刀片、清除杂物 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
减速箱 | bar: 六月; 2019年 十二月
61 | 2期1#加药泵 | 脱水机房 | 轴承 | bar: 六月; 2019年 十二月
62 | 3#离心脱水机 | 脱水机房 | 液压站液压油、液压油滤芯 | bar: 三月; 九月
螺旋轴承 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月; 2019年 十二月
泄漏检查、油位（检查玻璃视窗）、油温检查（40～60） | bar: 一月 to 2019年 十二月
主轴承 | bar: 一月 to 2019年 十二月
63 | 1期紫外线消毒装置 | 出水泵房 | 低水位传感棒 | bar: 一月 to 2019年 十二月
套筒 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
清洗模块 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
ACS快速接头 | bar: 六月; 2019年 十二月
64 | 2期紫外线消毒装置 | 出水泵房 | 低水位传感棒 | bar: 一月 to 2019年 十二月
套筒 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
清洗模块 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
ACS快速接头 | bar: 六月; 2019年 十二月
65 | 2期出水泵房1#潜水泵 | 出水泵房 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 2019年 十一月
轴承、油室、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 2019年 十一月
整体检查
66 | 2期出水泵房2#潜水泵 | 出水泵房 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 2019年 十一月
轴承、油室、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 2019年 十一月
整体检查
67 | 2期出水泵房3#潜水泵 | 出水泵房 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 2019年 十一月
轴承、油室、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 2019年 十一月
整体检查
68 | 2期出水泵房4#潜水泵 | 出水泵房 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 2019年 十一月
轴承、油室、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 2019年 十一月
整体检查
69 | 2期出水泵房5#潜水泵 | 出水泵房 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 2019年 十一月
轴承、油室、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 2019年 十一月
整体检查
70 | 2期出水泵房6#潜水泵 | 出水泵房 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 2019年 十一月
轴承、油室、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 2019年 十一月
整体检查
71 | 2期出水泵房7#潜水泵 | 出水泵房 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 2019年 十一月
轴承、油室、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 2019年 十一月
整体检查
72 | 2期出水泵房8#潜水泵 | 出水泵房 | 绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 2019年 十一月
轴承、油室、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 2019年 十一月
整体检查
73 | 2期1#电动阀门 | 出水泵房 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
74 | 2期2#电动阀门 | 出水泵房 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
75 | 2期1#DO仪 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
76 | 2期2#DO仪 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
77 | 2期3#DO仪 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
78 | 2期4#DO仪 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
79 | 2期5#DO仪 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
80 | 2期6#DO仪 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
81 | 2期7#DO仪 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
82 | 2期8#DO仪 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
83 | 2期1#污泥浓度计 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
84 | 2期2#污泥浓度计 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
85 | 2期3#污泥浓度计 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
86 | 2期4#污泥浓度计 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
87 | 2期1#氧化还原计 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
88 | 2期2#氧化还原计 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
89 | 2期3#氧化还原计 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
90 | 2期4#氧化还原计 | 生物池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
| 注：●－－一级保养 |  |  | 三月: ★－－二级保养
编制： |  |  |  | 一月: 审核：; 五月: 批准：; 九月: 编制日期：

## 深度处理
汤汪厂深度处理设备保养年计划
2019年
序号 | 设备名称 | 设备位置 | 保养项目 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
1 | 调节池1#阀门 | 调节池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
2 | 调节池2#阀门 | 调节池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
3 | 调节池3#阀门 | 调节池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
4 | 调节池4#阀门 | 调节池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
5 | 1#搅拌器 | 调节池 | 轴承 | bar: 三月
减速箱 | bar: 三月
6 | 2#搅拌器 | 调节池 | 轴承 | bar: 三月
减速箱 | bar: 三月
7 | 3#搅拌器 | 调节池 | 轴承 | bar: 三月
减速箱 | bar: 三月
8 | 4#搅拌器 | 调节池 | 轴承 | bar: 三月
减速箱 | bar: 三月
9 | 5#搅拌器 | 调节池 | 轴承 | bar: 三月
减速箱 | bar: 三月
10 | 6#搅拌器 | 调节池 | 轴承 | bar: 三月
减速箱 | bar: 三月
11 | 7#搅拌器 | 调节池 | 轴承 | bar: 三月
减速箱 | bar: 三月
12 | 8#搅拌器 | 调节池 | 轴承 | bar: 三月
减速箱 | bar: 三月
13 | 1#潜污泵 | 调节池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
14 | 2#潜污泵 | 调节池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
15 | 3#潜污泵 | 调节池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
16 | 4#潜污泵 | 调节池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
17 | 5#潜污泵 | 调节池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
18 | 6#潜污泵 | 调节池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 五月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 五月
19 | 反硝化旁通阀门 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 十月
O型圈检查或更换 | bar: 十月
20 | 1#手动闸门 | 反硝化滤池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
21 | 2#手动闸门 | 反硝化滤池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
22 | 3#手动闸门 | 反硝化滤池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
23 | 4#手动闸门 | 反硝化滤池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
24 | 5#手动闸门 | 反硝化滤池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
25 | 6#手动闸门 | 反硝化滤池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
26 | 7#手动闸门 | 反硝化滤池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
27 | 8#手动闸门 | 反硝化滤池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
28 | 1#气动进水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 十月
O型圈检查或更换 | bar: 十月
29 | 2#气动进水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 十月
O型圈检查或更换 | bar: 十月
30 | 3#气动进水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 十月
O型圈检查或更换 | bar: 十月
31 | 4#气动进水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 十月
O型圈检查或更换 | bar: 十月
32 | 5#气动进水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 十月
O型圈检查或更换 | bar: 十月
33 | 6#气动进水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 十月
O型圈检查或更换 | bar: 十月
34 | 7#气动进水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 十月
O型圈检查或更换 | bar: 十月
35 | 8#气动进水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 十月
O型圈检查或更换 | bar: 十月
36 | 1#气动进气调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 十月
O型圈检查或更换 | bar: 十月
37 | 2#气动进气调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 十月
O型圈检查或更换 | bar: 十月
38 | 3#气动进气调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 十月
O型圈检查或更换 | bar: 十月
39 | 4#气动进气调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 十月
O型圈检查或更换 | bar: 十月
40 | 5#气动进气调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 十月
O型圈检查或更换 | bar: 十月
41 | 6#气动进气调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 十月
O型圈检查或更换 | bar: 十月
42 | 7#气动进气调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 十月
O型圈检查或更换 | bar: 十月
43 | 8#气动进气调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 十月
O型圈检查或更换 | bar: 十月
44 | 1#气动排气调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
45 | 2#气动排气调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
46 | 3#气动排气调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
47 | 4#气动排气调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
48 | 5#气动排气调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
49 | 6#气动排气调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
50 | 7#气动排气调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
51 | 8#气动排气调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
52 | 1#气动排水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
53 | 2#气动排水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
54 | 3#气动排水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
55 | 4#气动排水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
56 | 5#气动排水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
57 | 6#气动排水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
58 | 7#气动排水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
59 | 8#气动排水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
60 | 9#气动排水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
61 | 10#气动排水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
62 | 11#气动排水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
63 | 12#气动排水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
64 | 13#气动排水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
65 | 14#气动排水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
66 | 15#气动排水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
67 | 16#气动排水调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 七月
O型圈检查或更换 | bar: 七月
68 | 排气调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 八月
O型圈检查或更换 | bar: 八月
69 | 排水公共调节阀 | 反硝化滤池 | 过滤器减压阀定期排污 | bar: 四月; 八月
O型圈检查或更换 | bar: 八月
70 | 1#排污泵 | 反硝化滤池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 六月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 六月
71 | 2#排污泵 | 反硝化滤池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 六月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 六月
72 | 1#废水泵 | 反硝化滤池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 六月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 六月
73 | 2#废水泵 | 反硝化滤池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 六月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 六月
74 | 3#废水泵 | 反硝化滤池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 六月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 六月
75 | 1#空压机 | 反硝化滤池曝气风机房 | 冷却器、滤芯冷凝水 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
润滑油过滤器、油气分离器 | bar: 五月; 2019年 十一月
更换V型皮带 | bar: 2019年 十一月
76 | 2#空压机 | 反硝化滤池曝气风机房 | 冷却器、滤芯冷凝水 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
润滑油过滤器、油气分离器 | bar: 五月; 2019年 十一月
更换V型皮带 | bar: 2019年 十一月
77 | 1#鼓风机 | 反硝化滤池曝气风机房 | 冷却器、滤芯冷凝水 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
润滑油过滤器、油气分离器 | bar: 五月; 2019年 十一月
更换V型皮带 | bar: 2019年 十一月
78 | 2#鼓风机 | 反硝化滤池曝气风机房 | 冷却器、滤芯冷凝水 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
润滑油过滤器、油气分离器 | bar: 五月; 2019年 十一月
更换V型皮带 | bar: 2019年 十一月
79 | 1#快速搅拌器 | 高效沉淀池 | 油位、排气口 | bar: 二月; 八月
更换润滑油 | bar: 八月
80 | 2#快速搅拌器 | 高效沉淀池 | 油位、排气口 | bar: 二月; 八月
更换润滑油 | bar: 八月
81 | 3#快速搅拌器 | 高效沉淀池 | 油位、排气口 | bar: 二月; 八月
更换润滑油 | bar: 八月
82 | 4#快速搅拌器 | 高效沉淀池 | 油位、排气口 | bar: 二月; 八月
更换润滑油 | bar: 八月
83 | 1#慢速搅拌器 | 高效沉淀池 | 油位、排气口 | bar: 二月; 八月
更换润滑油 | bar: 八月
84 | 2#慢速搅拌器 | 高效沉淀池 | 油位、排气口 | bar: 二月; 八月
更换润滑油 | bar: 八月
85 | 3#慢速搅拌器 | 高效沉淀池 | 油位、排气口 | bar: 二月; 八月
更换润滑油 | bar: 八月
86 | 4#慢速搅拌器 | 高效沉淀池 | 油位、排气口 | bar: 二月; 八月
更换润滑油 | bar: 八月
87 | 1#刮泥机 | 高效沉淀池 | 检查油位、润滑链条 | bar: 二月; 八月
更换润滑油 | bar: 八月
88 | 2#刮泥机 | 高效沉淀池 | 检查油位、润滑链条 | bar: 二月; 八月
更换润滑油 | bar: 八月
89 | 3#刮泥机 | 高效沉淀池 | 检查油位、润滑链条 | bar: 二月; 八月
更换润滑油 | bar: 八月
90 | 4#刮泥机 | 高效沉淀池 | 检查油位、润滑链条 | bar: 二月; 八月
更换润滑油 | bar: 八月
91 | 1#微砂循环泵 | 高效沉淀池 | 轴承、润滑脂 | bar: 一月 to 2019年 十二月
92 | 2#微砂循环泵 | 高效沉淀池 | 轴承、润滑脂 | bar: 一月 to 2019年 十二月
93 | 3#微砂循环泵 | 高效沉淀池 | 轴承、润滑脂 | bar: 一月 to 2019年 十二月
94 | 4#微砂循环泵 | 高效沉淀池 | 轴承、润滑脂 | bar: 一月 to 2019年 十二月
95 | 5#微砂循环泵 | 高效沉淀池 | 轴承、润滑脂 | bar: 一月 to 2019年 十二月
96 | 6#微砂循环泵 | 高效沉淀池 | 轴承、润滑脂 | bar: 一月 to 2019年 十二月
97 | 7#微砂循环泵 | 高效沉淀池 | 轴承、润滑脂 | bar: 一月 to 2019年 十二月
98 | 8#微砂循环泵 | 高效沉淀池 | 轴承、润滑脂 | bar: 一月 to 2019年 十二月
99 | 9#微砂循环泵 | 高效沉淀池 | 轴承、润滑脂 | bar: 一月 to 2019年 十二月
100 | 10#微砂循环泵 | 高效沉淀池 | 轴承、润滑脂 | bar: 一月 to 2019年 十二月
101 | 11#微砂循环泵 | 高效沉淀池 | 轴承、润滑脂 | bar: 一月 to 2019年 十二月
102 | 12#微砂循环泵 | 高效沉淀池 | 轴承、润滑脂 | bar: 一月 to 2019年 十二月
103 | 斜板冲洗鼓风机 | 高效沉淀池 | 检查滤芯、油位 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
更换润滑油、皮带 | bar: 四月
104 | 1#集水坑排污泵 | 高效沉淀池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 六月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 六月
105 | 2#集水坑排污泵 | 高效沉淀池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 六月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 六月
106 | 1#污泥排放泵 | 高效沉淀池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 六月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 六月
107 | 2#污泥排放泵 | 高效沉淀池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 六月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 六月
108 | 3#污泥排放泵 | 高效沉淀池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 六月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 六月
109 | 4#高效进水电动闸门 | 高效沉淀池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
110 | 1#手动闸门 | 高效沉淀池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
111 | 2#手动闸门 | 高效沉淀池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
112 | 3#手动闸门 | 高效沉淀池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
113 | 4#手动闸门 | 高效沉淀池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
114 | 5#手动闸门 | 高效沉淀池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
115 | 6#手动闸门 | 高效沉淀池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
116 | 7#手动闸门 | 高效沉淀池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
117 | 8#手动闸门 | 高效沉淀池 | 丝杆 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
118 | 接触池1#电动阀门 | 接触池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
119 | 接触池2#电动阀门 | 接触池 | 丝杆 | bar: 一月; 四月; 七月; 十月
120 | 1#潜污泵 | 接触池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 九月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 九月
121 | 2#潜污泵 | 接触池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 九月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 九月
122 | 3#潜污泵 | 接触池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 九月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 九月
123 | 4#潜污泵 | 接触池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 九月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 九月
124 | 5#潜污泵 | 接触池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 九月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 九月
125 | 6#潜污泵 | 接触池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 九月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 九月
126 | 7#潜污泵 | 接触池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 九月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 九月
127 | 8#潜污泵 | 接触池 | 整体检查
油室、轴承、传感器、机械密封、冷却液 | bar: 九月
绝缘电阻、电器电缆、提升链 | bar: 九月
128 | 1#碳源加药泵 | 加药间 | 油位、清理背阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
更换润滑油 | bar: 2019年 十二月
129 | 2#碳源加药泵 | 加药间 | 油位、清理背阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
更换润滑油 | bar: 2019年 十二月
130 | 3#碳源加药泵 | 加药间 | 油位、清理背阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
更换润滑油 | bar: 2019年 十二月
131 | 4#碳源加药泵 | 加药间 | 油位、清理背阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
更换润滑油 | bar: 2019年 十二月
132 | 1#PAC加药泵 | 加药间 | 油位、清理背阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
更换润滑油 | bar: 2019年 十二月
133 | 2#PAC加药泵 | 加药间 | 油位、清理背阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
更换润滑油 | bar: 2019年 十二月
134 | 3#PAC加药泵 | 加药间 | 油位、清理背阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
更换润滑油 | bar: 2019年 十二月
135 | 4#PAC加药泵 | 加药间 | 油位、清理背阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
更换润滑油 | bar: 2019年 十二月
136 | 5#PAC加药泵 | 加药间 | 油位、清理背阀 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
更换润滑油 | bar: 2019年 十二月
137 | 1#PAM加药泵 | 加药间 | 更换润滑油 | bar: 2019年 十二月
138 | 2#PAM加药泵 | 加药间 | 更换润滑油 | bar: 2019年 十二月
139 | 3#PAM加药泵 | 加药间 | 更换润滑油 | bar: 2019年 十二月
140 | 4#PAM加药泵 | 加药间 | 更换润滑油 | bar: 2019年 十二月
141 | 5#PAM加药泵 | 加药间 | 更换润滑油 | bar: 2019年 十二月
142 | 1#次氯酸钠加药泵 | 加药间 | 润滑油 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
143 | 2#次氯酸钠加药泵 | 加药间 | 润滑油 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
144 | 3#次氯酸钠加药泵 | 加药间 | 润滑油 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
145 | 4#次氯酸钠加药泵 | 加药间 | 润滑油 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
146 | 5#次氯酸钠加药泵 | 加药间 | 润滑油 | bar: 三月; 六月; 九月; 2019年 十二月
147 | 储池碳源1#加药泵 | 加药间 | 加注润滑脂 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
148 | 储池碳源2#加药泵 | 加药间 | 加注润滑脂 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
149 | 储池PAC1#加药泵 | 加药间 | 加注润滑脂 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
150 | 储池PAC2#加药泵 | 加药间 | 加注润滑脂 | bar: 二月; 五月; 八月; 2019年 十一月
151 | 反硝化进水DO仪 | 反硝化滤池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
152 | 反硝化进水硝氮仪 | 反硝化滤池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
153 | 反硝化出水DO仪 | 反硝化滤池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
154 | 反硝化出水硝氮仪 | 反硝化滤池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
155 | 反硝化出水氨氮仪 | 反硝化滤池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
156 | 高效进水PH仪 | 高效沉淀池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
157 | 高效进水SS仪 | 高效沉淀池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
158 | 高效出水SS仪 | 高效沉淀池 | 清洗、标定 | bar: 一月 to 2019年 十二月
159 | 碳源1#搅拌器 | 加药间 | 轴承 | bar: 2019年 十二月
减速箱 | bar: 2019年 十二月
160 | 碳源2#搅拌器 | 加药间 | 轴承 | bar: 2019年 十二月
减速箱 | bar: 2019年 十二月
| 注：●－－一级保养 |  |  | 三月: ★－－二级保养
编制： |  |  |  | 一月: 审核：; 五月: 批准：; 九月: 编制日期：