扬州市洁源排水有限公司

北山污水处理厂化验室设备及耗材采购项目

.

招标文件

招标人：扬州市洁源排水有限公司

招标代理单位：扬州市嘉诚造价咨询有限公司

2021年 11 月 5 日

目录

第一章招标公告	2

第二章投标人须知	5

第三章评标办法（综合评估法）	23

第四章合同条款及格式	30

第五章供货要求	37

第六章投标文件格式	70

第一章招标公告

扬州市嘉诚造价咨询有限公司（以下简称“招标代理”）受扬州市洁源排水有限公司（以下简称“招标人”）的委托，就扬州市洁源排水有限公司北山污水处理厂化验室设备及耗材采购项目进行招标，现采用公开招标方式，符合资格条件的投标人均可参与投标。现公告如下：

一、招标条件

本扬州市洁源排水有限公司北山污水处理厂化验室设备及耗材采购项目项目资金来源为 自筹 ，招标人为 扬州市洁源排水有限公司 。本项目已具备招标条件，现招标方式为 公开招标 。

二、项目概况和招标范围

规模：42万元。

招标范围：本招标项目划分为 1 个标段。

- 投标人资格要求

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格（提供营业执照复印件加盖投标单位公章）；

（二）投标人企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近三年内无不良经营行为（提供承诺书原件）；

（三）本次招标不接受联合体投标；

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、公告期限

自招标公告/文件在扬州市城建国有资产控股(集团）有限责任公司网站发布之日起5个工作日。

五、获取招标文件

获取时间：2021年11月5日至2021年11月11日

获取方式：扬州市城建国有资产控股(集团）有限责任公司网站自行下载。

注：投标人获取招标文件后，需按《投标单位参加投标确认函》的要求报名确认。

六、提交投标文件截止时间和开标时间

1.投标文件接收截止时间：2021年 11 月 15 日09 时 30 分

2.投标文件递交方式：因受疫情影响， 采用邮寄方式寄到扬州市嘉诚造价咨询有限公司（扬州市文汇东路249号，联系人：聂一杰，联系方式：17751367276）。

注：（1）不接受其他方式送来的投标文件。（2）逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

3.开标时间：2021年 11 月 15 日09 时 30 分。

因受疫情影响，本次招标采用不见面方式开标，开标会由招标人代表、监督人、招标代理机构及评审人员完成，投标人不参加开标会。

4.开标地点：扬州市嘉诚造价咨询有限公司（地址：文汇东路249号）

七、监督部门

本招标项目的监督部门为扬州市城建国有资产控股（集团）有限公司纪检监察室。

电话：0514-87111559

八、其他

（一）项目批准单位：扬州市洁源排水有限公司

项目名称：扬州市洁源排水有限公司北山污水处理厂化验室设备及耗材采购项目

项目地点：江苏省扬州市邗江区槐泗镇沈营村（北山污水处理厂）

交货期：合同签订后30天内货到招标人指定地点并免费完成安装、调试。安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标人负责。

（二）本项目的潜在投标人/投标人须按项目获取招标文件，按要求编制、密封、提交投标文件（含投标保证金）。

（三）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

九、联系方式

招 标 人：扬州市洁源排水有限公司

地    址：/

联 系 人：徐工

电    话：0514-87826157

电子邮件：/

招标代理机构：扬州市嘉诚造价咨询有限公司

地    址：扬州市史可法路58-21号城建置业办公楼三楼

联 系 人：聂工

电    话：17751367276

电子邮件：1054684344@qq.com

- 对项目本身需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 扬州市洁源排水有限公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 扬州市嘉诚造价咨询有限公司 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见第一章第一条 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章第一条 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章第二条 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期：详见第一章第八条 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 详见第一章第八条 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章第三条 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见第一章第三条 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 详见第一章第三条 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 无 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ 形式：/ |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 招标文件中标识“★”的条款 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 无 |
| 1.11.4 | 偏差 | □不允许 允许，偏差范围：无限制 最高项数：无限制 实质性要求和条件不允许偏差，非实质性要求和条件允许偏差，对非实质性要求和条件的偏差范围、最高项数无规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间前10日 形式：电子邮件 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过扬州市城建国有资产控股(集团）有限责任公司网站发出，请投标人自行下载 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过扬州市城建国有资产控股(集团）有限责任公司网站发出，请投标人自行下载 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 无 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按国家法律及相关规定计算 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 无 有，最高投标限价：42万元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求，投标保证金的形式：以个人名义缴纳的保证金无效，投标保证金采用本票或者汇票或支票方式，并注明投标项目名称及编号。开标时缴纳。未缴纳保证金的，不予接受投标。未中标单位的投标保证金开标当场退还。 投标保证金的金额：8000元 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 无其他情形 |
| 3.5 | 资格审查 | 本次招标实行资格后审，资格审查不合格的投标人投标文件将按否决投标处理。 |
| 3.5.1 | 资格审查资料的特殊要求 | □无 有，具体要求：详见第一章第三条 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：正本壹份，副本贰份； 是否要求提交电子版文件：否 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | □不需要 需要，分册装订要求：（投标报价部分、技术商务部分） |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标单位名称： 投标单位地址： （项目名称）（设备名称）采购招标项目投标文件 招标编号：（如有） 标段名称：（如有） 标段编号：（如有） 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见第一章第六条 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 详见第一章第六条 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 □是，退还时间： |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：详见第一章第六条 开标地点：详见第一章第六条 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 开标顺序：递交投标文件的正序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：依法组建评标委员会，评标委员会由招标人代表1人，以及有关技术、经济等方面的4位外部专家一共5人组成。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：扬州市洁源排水有限公司网站 公示期限：1个工作日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 否，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.5 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 是，具体要求：部分流程采用电子招标投标，详见第一章第四条、第二章第2.2.2项、第2.3.1项、第3.4.1项、第3.7.3（2）目 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 10.1费用 10.1.1招标代理服务费用由招标代理机构在退还中标人投标保证金时向中标人收取，发票由招标代理机构开具。中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2011】534号）代理货物招标收费基准费率计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列，但包含在总价中。 10.1.2评委专家评审费：专家评审费暂按2500元（500元/人)计取，按实结算；专家评审费不在报价中单列，但包含在总价中，由成交供应商支付给代理机构 |
|  |  | 10.2重新招标 10.2.1有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）招标文件获取截止时间止，获取招标文件的潜在投标人少于3个的； （2）投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于3个的； （3）经评标委员会评审后否决所有投标的； （4）评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的； （5）根据第二章第3.3.3项规定，同意延长投标有效期的投标人少于3个的； （6）根据第二章第7.4款规定，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的。 10.2.2有第二章第7.4款、第三章第3.1.2（2）目所列情形的投标人不得参与该项目的重新招标。 10.2.3重新招标后仍存在第二章第10.2.1项情形的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。 不再进行招标的项目，如有两家投标，招标人可进行两家开标；如只有一家投标，经评标委员会评审认可后，招标人可进行谈判采购。 |

1.总则

1.1招标项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资格条件：见投标人须知前附表；

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会

1.9.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足10日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明；

（3）授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（5）目所指的投标保证金。

3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按国家法律及相关规定计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件 “分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料

投标人须知按规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资格条件等要求。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表1人，以及有关技术、经济等方面的4位外部专家一共5人组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6履约保证金

本项目无需提交履约保证金。

7.7签订合同

7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，确定中标候选人顺序的方法为：（3） （1）随机确定 （2）上一年度主营业务收入高的优先 （3）招标人确定 （4）其他方法： |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签 字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，应提交营业执照和组织机构代码证的原件扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照原件扫描件） |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分 100 分） | 商务部分：35分 技术部分：15分 投标报价：50分 |
| 条款号 |  | 评审因素（偏差率） | 评审标准 |
| 2.2.4（1） | 商务评分标准 | 产品认证 （10分） | 投标人获得ISO9001、 ISO14001认证证书，有一个得1分，最多得2分（须提供证书复印件加盖公章，不提供不得分） |
|  |  |  | 1.投标产品获得CE认证证书，提供一个产品的认证证书得0.5分，最多得2分（须提供证书复印件装订于投标文件中，不提供不得分）； 2.投标产品制造商售后服务被评为中国境内十佳售后服务单位证书，有一个得0.5分，最多得2分（须提供证书复印件装订于投标文件中，不提供不得分）。 |
|  |  |  | 主要投标产品须提供制造商或省级及以上代理商出具的授权及售后服务承诺书，有一个得1分，最多得4分。（须提供授权及售后服务承诺书复印件并加盖投标单位公章装订于投标文件中，投标人中标后提供原件核验） |
|  |  | 业 绩 （6分） | 2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的业绩证明，投标人完成过本次招标类似业绩，合同金额不少于50万元，每提供一份合同得2分，最高得6分；（合同复印件加盖投标单位公章装订于投标文件中） |
|  |  | 售后服务及培训计划（19分） | 投标人承诺在满足招标文件的售后服务质保期2年的得基本分1分，每增加一年质保期的加1分，本项最多得3分。（以主要投标产品生产厂商或省级及以上代理商出具的原厂质保函原件为准，投标可提供复印件并加盖投标单位公章装订于投标文件中，投标人中标后提供原件核验） |
|  |  |  | 有详细的备品备件及易损件价格清单，并承诺在质保期满后只收成本费、不收人工费，得2分；（承诺书加盖投标人公章装订于投标文件中） |
|  |  |  | 投标人承诺在2小时内响应的得1分；针对售后服务中心情况、响应方式、服务方案按（0-2)分酌情给分，满分3分（须提供能证明维修服务站的房产证明或租赁合同及相关材料复印件） |
|  |  |  | 收费得分=(项目维护年收费报价的平均值/投标项目维护年收费报价)×7 |
|  |  |  | 评委根据投标货物的原厂提供的外出培训计划及方案进行综合打分，优得（2-4)分，良得（1-2)，差得（0-1)分。（培训方案主要投标产品加盖原厂公章装订于投标文件中） |
| 2.2.4（2） | 技术评分标准 | 技术参数（15分） | 评委根据其技术合理性、先进性、完善性进行综合打分，优得（3-5)，良得（1-3)，差得（0-1)。 |
|  |  |  | 根据所投产品技术参数偏离表的配置与性能指标、技术参数符合性、技术偏离项等对招标文件的响应程度对投标人打分，满足招标文件标注“★”、“●”号技术性能及功能，得10分。 投标文件中标注“★”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。标注“●”号的条款有负偏离的，则每项扣1分，10分扣完为止（响应及偏离情况应在技术响应及偏差表中体现）。 （须提供投标产品宣传彩页（须包含详细的技术参数）或投标设备生产厂商或省级及以上代理商出具的技术参数偏离表加盖生产厂商或省级及以上代理商公章） |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准 | 报价得分（50分） | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分50分，其他报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×50×100％。 |
| 说明 |  |  | 评审标准中主要投标产品指的是:紫外可见分光光度计、溶解氧仪、一体显微镜、台式溶解氧仪，粪大肠检测过滤器、生化培养箱、超净台、万分之一天平。 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.1.2（2） |  | 串通投标 | 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： - 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； - 投标人之间约定中标人； - 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； - 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； - 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 |
|  |  |  | 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； - 不同投标人的投标文件相互混装； - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
|  |  |  | 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： - 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； - 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； - 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价； - 招标人授意投标人撤换、修改投标文件； - 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便； - 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 |
|  |  | 弄虚作假 | 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。 投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为： - 使用伪造、变造的许可证件； - 提供虚假的财务状况或者业绩； - 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； - 提供虚假的信用状况； - 其他弄虚作假的行为。 |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（3）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

（仅供参考最终以双方协定版本为准）

项目名称：扬州市洁源排水有限公司北山污水处理厂化验室设备及耗材采购项目

编号：

甲方（采购人/买方）：扬州市洁源排水有限公司        乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照扬州洁源排水有限公司北山污水处理厂化验室设备及耗材采购项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、 运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。给甲方造成的直接损失和鉴定费、诉讼费、律师费等间接损失，由乙方全额赔偿。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

- 履约保证金

- 本项目无需提交履约保证金。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就整个采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期      年。（自甲方交货验收合格并签订书面验收单之日起计）

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具增值税专用发票。因乙方未及时开具增值税专用发票致使甲方逾期付款的，甲方不承担任何责任。

10.3 甲方付款方式：

（1）乙方按甲方要求将所供产品全部运输到货、安装后，经甲方书面验收合格，且收到乙方开具的增值税专用发票后15个工作日内，付至合同总价的95%。

（2）留5%作为质量保证金（保修期为两年，自甲方签订书面验收单之日起算），质保期满，所有产品、材料、服务等均无质量问题，甲乙双方无任何争议，且甲方收到乙方开具的等额增值税专用发票后15个工作日内一次付清余款(不计利息)。

甲方每次付款前，乙方应提前15个工作日向甲方提供合法的相应增值税专用发票；否则，甲方付款时间相应顺延。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价，合议不成，最终以甲方定价为准。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。若给甲方造成损失的，还应赔偿甲方的直接损失和鉴定费、诉讼费、律师费等间接损失。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为2_年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后   天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在 15  工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方在 15 工作日内未进行初验收的，不视为验收合格，最终以甲方出具的书面验收单为准。

13.3 乙方按照招标文件要求免费负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，以上相关费用均由乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无故拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之一向乙方支付违约金，且最高不超过合同标的额的1%。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之一向乙方支付违约金，且最高不超过合同标的额的1%。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方应赔偿给甲方造成的全部直接或间接损失（诉讼费、鉴定费、律师费等）。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则经甲方书面许可后，合同履行期可延长。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。鉴定费用先由乙方垫付，检测后，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准或有瑕疵等不符合合同约定情形的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。

18.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：                                       乙方：

地址：				                       地址：

法定代表人或授权代表：                       法定代表人或授权代表：

联系电话：                                   联系电话：

日期：      年    月    日                日期：      年    月

第五章供货要求

注：标注“★”的条款为实质性要求，若有一项负偏离将被按否决投标处理。

- 项目概况及总体要求

本项目为扬州市洁源排水有限公司北山污水处理厂化验室设备及耗材采购项目。

交货时间：合同签订之日起60日内供货至采购人指定地点，仪器到达后，在五个工作日内，由供应商安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标人负责。

- 设备需求一览表

★主要设备材料及耗材中，需提供专业检测计量机构出具计量/鉴定/检测报告的，必须在到货或使用前向招标单位提供相关报告原件，检测或计量费用含在投标总价中。

（一）主要设备材料

| 名 称 | 单 位 | 数 量 | 需提供计量检定\校准报告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式PH计 | 台 | 1 | √ |
| 台式PH计 | 台 | 1 | √ |
| COD消解器 | 台 | 2 | √ |
| 便携式溶解氧仪 | 台 | 1 | √ |
| 台式溶解氧仪 | 台 | 1 | √ |
| 移液枪 | 只 | 2 | √ |
| 移液枪 | 只 | 2 | √ |
| 移液枪 | 只 | 2 | √ |
| 冷藏冰箱 | 台 | 1 | √ |
| 紫外可见分光光度计 | 台 | 1 | √ |
| 余氯比色仪 | 台 | 1 | √ |
| 六联不锈钢过滤系统 | 台 | 1 | √ |
| 万分之一天平 | 台 | 1 | √ |
| 百分之一天平 | 台 | 1 | √ |
| 高压灭菌器 | 台 | 2 | √ |
| 生化培养箱 | 台 | 1 | √ |
| 恒温烘箱 | 台 | 2 | √ |
| 马弗炉 | 台 | 1 | √ |
| 一体机显微镜 | 台 | 1 | √ |
| 耐酸碱药品柜(双锁） | 台 | 3 |  |
| 冰箱（保鲜） | 台 | 2 | √ |
| 水浴锅 | 台 | 1 | √ |
| 三联不锈钢过滤系统 | 台 | 1 | √ |
| 粪大肠菌群检测过滤器双孔 | 台 | 1 | √ |
| 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 | √ |
| 超净台 | 台 | 1 |  |
| 瓶口分离器 | 只 | 2 |  |
| 气流烘干器 | 只 | 1 |  |
| 小型红外电磁炉 | 台 | 3 |  |

（二）耗材

| 名 称 | 规 格（ml) | 单 位 | 数 量 | 需提供计量检定/校准报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量瓶（白色） | 1000 | 只 | 20 | √（需检测5只） |
|  | 500 | 只 | 20 | √（需检测5只） |
|  | 250 | 只 | 30 | √（需检测5只） |
|  | 200 | 只 | 20 | √（需检测5只） |
|  | 2000 | 只 | 4 | √（需检测4只） |
|  | 100 | 只 | 30 | √（需检测5只） |
|  | 50 | 只 | 10 | √（需检测5只） |
| 移液管 | 50 | 根 | 10 | √（需检测5根） |
|  | 100 | 根 | 10 | √（需检测5根） |
|  | 20 | 根 | 20 | √（需检测5根） |
|  | 25 | 根 | 20 | √（需检测5根） |
|  | 10 | 根 | 30 | √（需检测5根） |
|  | 5 | 根 | 20 | √（需检测5根） |
|  | 2 | 根 | 10 | √（需检测5根） |
|  | 1 | 根 | 10 | √（需检测5根） |
| 刻度吸管 | 10 | 根 | 30 | √（需检测5根） |
|  | 5 | 根 | 30 | √（需检测5根） |
|  | 2 | 根 | 20 | √（需检测5根） |
|  | 1 | 根 | 10 | √（需检测5根） |
|  | 0.5 | 根 | 5 | √（需检测5根） |
| 烧杯 | 1000 | 只 | 5 | √（需检测5只） |
|  | 2000 | 只 | 5 | √（需检测5只） |
|  | 500 | 只 | 10 | √（需检测5只） |
|  | 50 | 只 | 30 | √（需检测5只） |
|  | 250 | 只 | 30 | √（需检测5只） |
|  | 200 | 只 | 20 | √（需检测5只） |
|  | 100 | 只 | 30 | √（需检测5只） |
|  | 50 | 只 | 30 | √（需检测5只） |
| 烧杯（带把） | 1000 | 只 | 5 |  |
|  | 500 | 只 | 5 |  |
| 塑料烧杯(带把) | 500 | 只 | 5 |  |
|  | 1000 | 只 | 5 |  |
| 量筒 | 1000 | 只 | 4 | √（需检测5只） |
|  | 500 | 只 | 4 | √（需检测4只） |
|  | 100 | 只 | 20 | √（需检测5只） |
|  | 250 | 只 | 10 | √（需检测5只） |
|  | 50 | 只 | 20 | √（需检测5只） |
|  | 25 | 只 | 10 | √（需检测5只） |
| 塑料量筒 | 1000 | 只 | 4 |  |
|  | 100 | 只 | 20 |  |
| 量杯 | 50 | 只 | 10 |  |
|  | 20 | 只 | 10 |  |
| 具塞比色管 | 50*12根 | 套 | 4 | √（需检测2套） |
| 四氟乙烯螺口比色管 | 50 | 根 | 30 | √（需检测24根） |
|  | 25 | 根 | 30 | √（需检测24根） |
| 磨口三角烧瓶 | 250 | 只 | 50 |  |
| 三角烧瓶 | 1000 | 只 | 2 |  |
|  | 500 | 只 | 2 |  |
|  | 250 | 只 | 10 |  |
| 广口玻璃试剂瓶（白色） | 2500 | 只 | 2 |  |
|  | 500 | 只 | 10 |  |
|  | 1000 | 只 | 5 |  |
|  | 250 | 只 | 30 |  |
|  | 125 | 只 | 10 |  |
| 细口玻璃试剂瓶 | 1000 | 只 | 10 |  |
|  | 500 | 只 | 10 |  |
|  | 250 | 只 | 10 |  |
|  | 125 | 只 | 10 |  |
| 细口玻璃试剂瓶（棕色） | 1000 | 只 | 10 |  |
|  | 500 | 只 | 10 |  |
|  | 250 | 只 | 10 |  |
|  | 125 | 只 | 10 |  |
| 容量瓶（棕色） | 2000 | 只 | 2 | √（需检测2只） |
|  | 1000 | 只 | 2 | √（需检测2只） |
|  | 500 | 只 | 2 | √（需检测2只） |
|  | 250 | 只 | 2 | √（需检测2只） |
|  | 200 | 只 | 2 | √（需检测2只） |
| 扁型称量瓶 | 50*30 | 只 | 20 |  |
|  | 60*30 | 只 | 10 |  |
|  | 70*40 | 只 | 5 |  |
| 高型称量瓶 | 30*60 | 只 | 4 |  |
|  | 35*70 | 只 | 4 |  |
| 耐高温弧形坩埚（带盖） | 30 | 只 | 20 |  |
|  | 100 | 只 | 5 |  |
| 耐高温碗型坩埚 | 100 | 只 | 10 |  |
| 耐高温方型坩埚 | 120*60 | 只 | 4 |  |
| 不锈钢坩埚钳 | 12寸 | 只 | 2 |  |
|  | 14寸 | 只 | 1 |  |
| 带盖水封溶解氧瓶（棕色） | 250 | 只 | 30 |  |
| 蓝盖试剂瓶 | 1000 | 只 | 5 |  |
|  | 500 | 只 | 5 |  |
|  | 250 | 只 | 5 |  |
| 塑料洗瓶 | 500 | 只 | 10 |  |
| 洗耳球 | 大 | 只 | 10 |  |
|  | 中 | 只 | 10 |  |
|  | 小 | 只 | 10 |  |
| 平口镊子 | 小 | 只 | 4 |  |
| 滴定台（含蝴蝶夹） | 大理石 | 只 | 6 |  |
| 四氟滴定管（白色) | 50 | 根 | 5 | √（需检测5根） |
| 四氟滴定管（棕色） | 50 | 根 | 4 | √（需检测4根） |
| 一次性无菌培养皿 | 直径9CM | 个 | 500 |  |
| 牛角钥匙 | 22CM | 只 | 2 |  |
|  | 12CM | 个 | 2 |  |
|  | 15CM | 只 | 2 |  |
| 白锈钢方尾钥匙 | 20CM | 只 | 2 |  |
| 波棒 | 30CM | 根 | 20 |  |
| 玻璃滴管 | 2 | 只 | 10 |  |
| 称量纸 | 15*15 | 本 | 2 |  |
| 灭菌水样袋 | 250 | 个 | 500 |  |
| 灭菌密封均质袋 | 100 | 个 | 100 |  |
| 白锈钢托盘 | 35*50 | 个 | 5 |  |
|  | 20*30 | 个 | 2 |  |
| 比色管架 | 6孔（孔径32） | 个 | 2 |  |
| 50ML比色管架 | 6孔 | 个 | 3 |  |
| 25ML比色管架 | 6孔 | 个 | 2 |  |
| 50ML白锈钢比色管架 | 20孔（孔径32） | 个 | 2 |  |
| 50ML白锈钢比色管架 | 20 | 个 | 2 |  |
| 25ML白锈钢比色管架 | 20 | 个 | 2 |  |
| 石英比色皿 | 1CM | 只 | 2 |  |
| 玻璃比色皿 | 2CM | 只 | 5 |  |
|  | 3CM | 只 | 5 |  |
| 耐酸碱移液管架 | 单梯10孔 | 个 | 10 |  |
|  | 单梯20孔 | 个 | 2 |  |
| 大口带盖塑料取样瓶 | 1000 | 只 | 50 |  |
|  | 500 | 只 | 50 |  |
|  | 50 | 只 | 50 |  |
| 聚氟乙烯带盖小口试剂瓶 | 1000 | 只 | 5 |  |
|  | 500 | 只 | 5 |  |
| 干燥器（含瓷板） | 直径30CM | 只 | 2 |  |
|  | 直径15CM | 只 | 2 |  |
| 白锈钢提篮 | 直径15CM高25CM(两隔） | 只 | 2 |  |
|  | 直径30CM高25CM（四隔） | 只 | 2 |  |
| 移液枪枪头 | 10 | 包 | 1 |  |
|  | 5 | 包 | 1 |  |
|  | 2 | 包 | 1 |  |
| 温湿度计 |  | 只 | 10 |  |
| 棕色玻璃滴瓶 | 125 | 只 | 5 |  |
| 载玻片 |  | 盒 | 2 |  |
| 盖波片 |  | 盒 | 2 |  |
| 沥水架 |  | 个 | 1 |  |
| 羊毛试管刷 | 大 | 只 | 10 |  |
|  | 中 | 只 | 10 |  |
|  | 小 | 只 | 10 |  |

- 技术性能指标及相关标准

| 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式pH计 | 台 | 1 | 1具有数据锁定显示功能 ★2显示：可同时显示如下2个电极的测量读数 （1）pH电极：pH、mV、温度 （2）电导率电极：电导率、盐度、总溶解固体、温度 （3）溶解氧电极：溶解氧、压力、温度 （4）LBOD电极：溶解氧、压力、温度 （5）ORP氧化还原电位：mV、温度 （6）钠离子选择性电极：mg/L、温度 （7）氨离子选择性电极：mg/L、温度 （8）铵根离子选择性电极：mg/L、温度 （9）氟离子选择性电极：mg/L、温度 （10）硝酸根离子选择性电极：mg/L、温度 （11）氯离子选择性电极：mg/L、温度 ★3 数据内存： 500 组数据 ★4 数据存储： 校准数据都存贮在日志中。在“按 下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连 续读数”模式时需手动存储。 ★5 数据传输：通过USB转接下载至电脑或U盘，读数时同步传输 ★6 温度修正/ 补偿：可自动实现温度补偿 ★7 三种测量模式：即按即读、间隔读数、连续读数 ★8 自动识别校准标准 9 键盘：通过USB外接键盘 ★10防水性： 测定仪外壳可在1 米深的水中浸 30 分钟（IP67） 11 尺寸：19.7×9.5厘米 12 重量：330 g 430 g (安装了四节 AA 碱性电池) 11 仪器配置 13.1 主机1台 ★13.2 PH电极 标准型： 3米电缆 1根 硝酸根电极 1根 |
| 2 | 台式pH计 | 台 | 1 | ●可测量pH,ORP和温度,最高分辨率0.001pH ● 可连接各种标准PH电极或ORP电极 ● 自动读数功能,确保结果的重复性 ●自动1,2或3点校准 ● 2500小时超长电池寿命 ● 直观的用户界面 |
| 3 | COD消解器 | 台 | 1 | 测量范围：10～700mg/L（大约700mg/L的水样稀释后测定） 消解时间：10分钟～2小时30分钟（用户可自主选择加热时间） 测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L）、相对标准偏不大于5.0% 工业有机废水（500mg/L）、相对标准偏不大于8.0% 环境温度：5～35℃ 消解样品数：8个（采用24#磨口的250mL锥形瓶） 加热功率：≤1600W（AC 220V，50Hz，用户可自主选择加热功率） 仪器尺寸：450mm * 350mm *650mm |
| 4 | 便携式溶解氧检测仪 | 台 | 1 | 1具有数据锁定显示功能 ★2显示：可同时显示如下2个电极的测量读数 （1）pH电极：pH、mV、温度 （2）电导率电极：电导率、盐度、总溶解固体、温度 （3）溶解氧电极：溶解氧、压力、温度 （4）LBOD电极：溶解氧、压力、温度 （5）ORP氧化还原电位：mV、温度 （6）钠离子选择性电极：mg/L、温度 （7）氨离子选择性电极：mg/L、温度 （8）铵根离子选择性电极：mg/L、温度 （9）氟离子选择性电极：mg/L、温度 （10）硝酸根离子选择性电极：mg/L、温度 （11）氯离子选择性电极：mg/L、温度 ★3 数据内存： 500 组数据 ★4 数据存储： 校准数据都存贮在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续读数”模式时需手动存储。 ★5 数据传输：通过USB转接下载至电脑或U盘，读数时同步传输 ★6 温度修正/ 补偿：可自动实现温度补偿 ★7 三种测量模式：即按即读、间隔读数、连续读数 ★8 自动识别校准标准 9 键盘：通过USB外接键盘 ★10防水性： 测定仪外壳可在1 米深的水中浸泡30 分钟（IP67） 11 尺寸：19.7×9.5厘米 12 重量：330 g 430 g (安装了四节 AA 碱性电池) 11 仪器配置 13.1 主机1台 ★13.2（荧光法溶解氧）电极 标准型： 3米电缆 1根 硝酸根电极 1根 |
| 5 | 台式溶解氧检测仪 | 台 | 1 | ●可测量pH,ORP和温度,最高分辨率0.001pH ●可连接各种标准PH电极或ORP电极 ●自动读数功能,确保结果的重复性 ●自动1,2或3点校准 ●2500小时超长电池寿命 ●直观的用户界面 |
| 6 | 移液枪 | 支 | 2 | 轻便且设计符合人机工效学 数字视窗，令所设定量程一目了然 量程范围，20-200ul 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修 精确的分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准 下半支可高温高压消毒 |
| 7 | 移液枪 | 支 | 2 | 轻便且设计符合人机工效学 数字视窗，令所设定量程一目了然 量程范围，2000-5000ul 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修 精确的分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准 下半支可高温高压消毒 |
| 8 | 移液枪 | 支 | 2 | 轻便且设计符合人机工效学 数字视窗，令所设定量程一目了然 量程范围，2000-10000ul 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修 精确的分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准 下半支可高温高压消毒 |
| 9 | 冷藏冰箱 | 台 | 1 | 1、立式单开门，有效容积：390L。 2、温度控制：微电脑控制，温度湿度独立显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃； ★3安全系统：超温报警、传感器故障报警、断电报警；温控器内置电池，断电后可持续显示箱内实时温度。 4、冷凝水自动蒸发，无需人工操作 5、带有可锁定的底脚和门止档。 6、电压：220V±10％ 7、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。 ★8、产品具有医疗器械注册证 9、温度调整增量为0.1℃； 10、产品提供可加挂锁的锁扣，保证保存物品的安全。 11、多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间。出厂标配6个搁架，数量可增加（需额外支付费用）； 12、使用EBM电机和风机，保证产品部件的质量和整机可靠性 |
| 10 | 紫外分光光度计 | 台 | 1 | ●波长范围：190~1100nm ●波长准确度：±1nm (200-900nm) 波长分辨率：0.1nm 波长再现性：< 0.1nm ●扫描速度：900nm/min (步增1nm) 带宽：2nm 波长校准模式：自动 ●波长选择： 自动：基于测试方法的自动选择波长； 自动：根据TNTplus™试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法； 手动：所有模式都可以使用，除了预存储程序； ●提醒机制：内置操作流程提示，并可提醒用户试剂的保质期，确保所使用的化学试剂是在保质期内 ●结果分析筛选：自动。消除由刮痕、裂纹或玻璃器皿污浊引起的参数无法读取问题 ●信息管理系统：与LIMS可以兼容 吸光度测量范围：± 3.0 Abs （波长200~900 nm 范围内） 吸光度测量准确度：5 mAbs （0.0~0.5 Abs）；1% （0.50~2.0 Abs） 光度漂移：± 0.0034 Abs 光学系统：钨灯（可见光）和氘灯（紫外光），Czerry-Turner单色器，硅光电二极管检测器 杂散光：< 3.3 Abs / < 0.05%T （采用碘化钾溶液于220nm波长处测定） ●接口：3个USB接口，1个以太网接口，可连接存储设备、键盘、打印机和条形码扫描仪；可连接以太网，进行实时数据传输，并可实现对在线仪器的远程校准。 ●显示：7英寸的彩色触摸屏显示 ●语言：多种语言选择，其中包括中文 ●显示模式：透光率（%），吸光度和浓度 ●流通池模块（可选）：精准、快速、重复地吸取液体 ●仪器自带AQA分析质量保证功能。并带有趋势、比例等数据处理功能。 ●仪器带有不同光程比色皿的智能识别功能 |
| 11 | 余氯比色仪 | 台 | 1 | 1、用途： 便携袖珍式比色计，可用于测量水厂中水加氯消毒过程中的余氯、总氯浓度。 2、工作条件： 2.1 电源：4 节 AAA 碱性电池供电。 2.2 温度：0～50℃ 2.3 湿度：0~90％相对湿度，无冷凝 3、技术性能指标： ★3.1 测量原理：DPD 比色法； 3.2 测量范围：0.02~2.00mg/L；0.1~8.0mg/L；71 ★3.3 测量波长：528±2nm 3.4 光源：LED； 3.5 检测器：硅光电二极管； ★3.6 显示：LCD 背光显示 3.7 滤光器带宽：15nm； 3.8 吸光度范围：0～2.5Abs； ★3.9 数据存储：50 次 ★3.10 仪器防护等级：IP67； ★3.11 CE 认证 ★3.12 重量：0.25kg 4、系统配置： （1）标准配置： 比色计 比色皿； 4 节 AAA 碱性电池； 便携箱 操作手册 |
| 12 | 六联不锈钢过滤系统 | 台 | 1 | 一、产品简介 六联抽滤装置是一种应用于化学实验室中的新型溶液过滤装置。可同时对多个样品进行过滤，或者单独进行过滤样品。提高实验工作效率。 广泛应用于化学分析、仪器分析、卫生检验、制药工业、生物制品和农药、石油、环保监 测、自来水、污水细菌等方面液体过滤。 二、产品特点： 1、只需一个真空气源就可以完成全部操作，节省大量的时间，方便快捷 2、每个滤头采用独立控制的方式，方便操作人员灵活使用； 3、稳固的低重心设计使其不会因溶液满载而发生翻倒。 4、采用316不锈钢材质，具有优越的耐腐蚀性能 5、不锈钢部件采用精加工镜面抛光，表面光洁平整，便于清洁消毒； 6、厚度高达2mm的不锈钢过滤杯，使用寿命更长 7、采用双缸活塞泵为负压源，无油雾污染，免维护保养，抽气速率高，极限负压大。 8、高负压、大流量、吸引速度快，吸引时所需要的负压可由负压调节装置来控制，并由 负压表显示压力。并由负压表显示压力； 三、技术参数： 1、过滤联数：六联(带阀门) 2、滤杯容量：400ml 3、滤杯材质：316不锈钢材质；66毫米口径尺寸 4、选配滤膜直径：Φ47-Φ50（mm） 5、滤膜材质：水系膜(标配)（需要其他材质采购时选择） 6、滤膜孔径： 0.45μm（标配）（需要其他规格采购时选择） 7、电源电压：AC220V±10% 50Hz 8、抽气速度（升/分）：25 9、负压调节范围：0.01MPa-0.08MPa 10、负压值：≥ 0.08MPa 11、噪音（DB）： ≤60 12、吸液瓶容量：2500ml（带上下嘴） 四、配置清单 1无油真空泵 1台 2六联过滤器：1套 阀门型 3 2500ml 积液瓶 1只 （带上下嘴） 4硅胶抽滤管 2根 5说明书 1份 6保修卡 1张 7合格证1张 |
| 13 | 万分之一天平 | 台 | 1 | ①最大称量值：220g； ②可 读 性：0.1mg； ③重 复 性（≤±mg）：0.1； ④线性误差（≤±mg）：0.2； ⑤稳定时间：2s； ⑥秤盘尺寸（mm）：90 ； ⑦校 准：标配内置电机驱动的标准砝码，一键内部校准。 ⑧处理器：80MHz 处理器，可以快速处理运算结果。 ⑨称重传感器： Monolithic 超级单体电磁力传感器。保证了称重结果的稳定性和 可重复性，温度依赖性低。 ⑩带衬光低温LCD 显示屏，直观的显示方式便于读取结果，反馈式操作按键， 方便称量操作。 ⑧其他细节： 1）金属基座、ABS外壳； 2）防静电的侧移门和顶部移门； 3）防风罩设计：可拆卸的五面防静电玻璃防风罩设计使操作和清洁变得更加 方便。 4）应用程序：计数、动态称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除）； 5）超载保护不锈钢秤盘； 6）标配232双向通讯接口； 7）内置挂钩设计； 8）前置式水平调节泡。 |
| 14 | 百分之一天平 | 台 | 1 | 最大秤量1100 g 可读性 10 mg 重复性 0.01 g 线性误差0.05g 稳定时间 5-8s 秤盘外形尺寸170*170 mm 可拆卸无骨架风门，方便操作及清洗 全新外观，友好人机界面设计 全新电路设计，满足EMC抗干扰要求 选配内校系统，确保天平始终精准 实时时钟，中英文显示，符合GMP/GLP要求，提供3Q认证 称量数据可上传电脑Excel文件(无需专用软件) |
| 15 | 高压灭菌仪 | 台 | 1 | 一.基本参数 1.容量:50L，灭菌腔尺寸:Ø325x670(mm)，底部带角轮，易移动 2.灭菌腔材料:SUS304不锈钢, 3．功率：2600W 4.温度范围:灭菌温度:105-135℃, 5.时间范围:灭菌时间:1-300分钟， 6.设计压力：0.25MPA； 7.压力表显示范围:0-0.4MPa, 1．采用新型的微电脑智能控制系统 2．可按选定的灭菌模式，全自动完成灭菌工作 3. 可针对固体、液体模式灭菌工作 4. 灭菌温度、灭菌时间、干燥时间分别专屏显示，使操作面板简捷易懂；温度、时间分别由 专用键设置，使操作更加简便 5. 具有双重压力保护装系统：采用了安全阀和过压保护系统的双重压力保护，出现压力异常，泄压，断电保护 6. 系统自动监测冷空气的排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证灭菌效果 7. 闭盖检查系统：系统自动检测腔盖锁紧情况，如腔盖未锁紧，灭菌器无法启动工作 8. 保温隔热门罩：既美观又防止操作者烫伤 9.灭菌过程状态LED动态显示，进程一目了然 10. 故障检测程序，实时监测仪器的正常运行 11．安全装置：压力联锁装置、超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫安全保护、自动故障检测系统 12.生产厂家具有压力容器制造许可证。 |
| 16 | 生化培养箱 | 台 | 1 | 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。 国际品牌压缩机，采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗、促进节能。 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。 循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。 - 生化培养箱 1.1控温范围：0～60℃ 1.2温度分辨率：0.1℃ 1.3温度波动度：高温±0.5℃ 低温±1.0℃ 1.4温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃） 1.5电源电压：AC220V 50HZ 1.6工作环境温度：+5～30℃ 1.7输入功率：600W 1.8内胆尺寸(mm)W×D×H：540×460×1000 1.9外形尺寸(mm)W×D×H：637×662×1590 1.10载物托架（标配）：3块 1.11定时范围：0～9999min |
| 17 | 恒温烘箱 | 台 | 1 | 一 产品特点： 1模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分。 2 强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动。 3 箱门内层有一层玻璃门，观察方便明了，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。 4 镜面不锈钢内胆，电热管加热方式，加热速度快，使箱内均匀加热。 5循环风扇速度自动控制 6循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。 7安全功能 8 温度偏高或偏低及超温报警。 二 技术参数(卧式)： 1电源电压：AC220V 50HZ 2控温范围：RT+5～65℃ 3温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃ 4温度均匀度：±1.5℃(37℃时) 5工作环境温度：+5～35℃ 6输入功率：400W 7容积：80L 8内胆尺寸(mm)W×D×H：500×400×400 9外形尺寸(mm)W×D×H：780×530×560 10载物托架（标配）：2块 |
| 18 | 马弗炉 | 台 | 1 | 独特的炉门设计，使开门操作安全简便，确保炉内高温热气不外漏。 微电脑PID控制器，操作简便，控温精确、可靠、安全。 耐腐蚀轻质炉膛，确保经久耐用。 极好的门密封使得热量损失最小，增加了炉膛内温度的均匀性。 操作时只需开启炉门，炉门安全开关会自动断开加热电源，确保操作者安全。 设有过流、过压、过热等多种安全保护措施，确保电炉安全使用。 选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料，具有隔热效果好，箱壳表面温度低等特点。 炉膛选择(用户可根据自己需要选用)： 耐火砖炉膛（N系列）选用传统耐火材料，应用范围广、寿命长，性价比高等特点。 技术参数： 1 最高温度（℃）：1000 2 容积(L)：16 3 炉膛尺寸W×D×H（mm）：250×400×160 4 外形尺寸W×D×H（mm）：570×810×740 5 电源：380V/50HZ 6 输入功率（KW）：8 7 加热原件：优质电炉丝 8 控温精度：±1℃ 9 温度均匀度：5℃（垂直方向） |
| 19 | 一体机显微镜 | 台 | 1 | 用途：可用于普通染色的切片观察，以及临床、科研常规显微检验工作。 1工作条件 - 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电 源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2主要技术指标 2.1 生物显微镜 2.1.1 光学系统：UIS2 光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构 载物台高度：140mm 机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm 移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm 载物台XY 移动可锁定 2.1.3 调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位， 避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。 2.1.4 聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；通用7 孔位聚光镜， 分别是 BF (4-100X), 2X, DF, Ph1, Ph2, Ph3, FL；具有聚光镜孔位锁 ( 仅限BF )。 2.1.5 照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。 2.1.6 三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节； 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；分光：50/50固定。 2.1.7 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本。 2.1.8 物镜：平场消色差物镜 4X（N.A.≥0.1 W.D≥18.5mm）、 10X（N.A.≥0.25 W.D≥10.6mm）、 20X（N.A.≥0.25 W.D≥10.6mm）、 40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、 2.1.9 防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理 2.1.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃 3基本配置： 3.1 生物显微镜主机（含聚光镜/载物台/透射光源等） 1套 3.2 平场消色差物镜4X—100XO（4个） 1套 3.3 必配的附件、专用工具、消耗品等 4可选择的附件、配件及消耗品 4.1 8CC镜油 4.2 平场消色差物镜2X（N.A.≥0.06 W.D≥5.8mm）、20X（N.A.≥0.4 W.D≥1.2mm）、 60X（N.A.≥0.8 W.D≥0.2mm）、100XOI（NA1.25-0.6W.D. ≥0.13mm） 4.3 相差物镜10XPH（N.A.≥0.25 W.D≥10.6mm）、20XPH（N.A.≥0.4 W.D≥1.2mm）、 40XPH（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XOPH（N.A.≥1.25 W.D≥0.15mm） 4.4 简易偏光附件 4.5 样品夹：双样品夹或薄型样品垫 4.6 简易荧光照明器：B激发（激发峰470nm,LED光源） 4.7 双人共览附件 5. 技术资料 - 详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书 |
| 20 | 耐酸碱药品柜 | 台 | 1 | 柜体：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 柜门：采用同质PP板制作 视窗：采用5mmPVC板制作 层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，里边整体焊接成型。没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，反方向放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。 外部尺寸：H1800*W900*D450mm |
| 21 | 冰箱 | 台 | 1 | 1、立式单开门，有效容积：310L。 2、温度控制：微电脑控制，温度湿度独立显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃； ★3安全系统：超温报警、传感器故障报警、断电报警；温控器内置电池，断电后可持续显示箱内实时温度。 4、冷凝水自动蒸发，无需人工操作 5、带有可锁定的底脚和门止档。 6、电压：220V±10％ 7、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。 8、产品具有医疗器械注册证 9、温度调整增量为0.1℃； 10、产品提供可加挂锁的锁扣，保证保存物品的安全。 11、多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间。出厂标配6个搁架，数量可增加（需额外支付费用）； 12、使用EBM电机和风机，保证产品部件的质量和整机可靠性 |
| 22 | 水浴锅 | 台 | 1 | 产品特点： 1、采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。 2、高精度微电脑控制器，控温精确可靠。 3、超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。 技术参数： 1 电源电压：AC220V 50HZ 2 消耗功率：500W 3 控温范围：RT+5～99℃ 4恒温波动度：±0.5℃ 5 跟踪报警：±2℃ 6 容积：4.9L 7 内胆尺寸（mm）W*D*H：150*300*110 8 定时范围：1～999min 9 二孔 |
| 23 | 三联不锈钢过滤系统 | 台 | 1 | 一、产品简介 三联抽滤装置是一种应用于化学实验室中的新型溶液过滤装置。可同时对多个样品进行过滤，或者单独进行过滤样品。提高实验工作效率。 广泛应用于化学分析、仪器分析、卫生检验、制药工业、生物制品和农药、石油、环保监测、自来水、污水细菌等方面液体过滤。 二、产品特点： 1、只需一个真空气源就可以完成全部操作，节省大量的时间，方便快捷 2、每个滤头采用独立控制的方式，方便操作人员灵活使用； 3、稳固的低重心设计使其不会因溶液满载而发生翻倒。 4、采用316不锈钢材质，具有优越的耐腐蚀性能 5、不锈钢部件采用精加工镜面抛光，表面光洁平整，便于清洁消毒； 6、厚度高达2mm的不锈钢过滤杯，使用寿命更长 7、采用双缸活塞泵为负压源，无油雾污染，免维护保养，抽气速率高，极限负压大。 8、高负压、大流量、吸引速度快，吸引时所需要的负压可由负压调节装置来控制，并由 负压表显示压力。并由负压表显示压力； 三、技术参数： 1、过滤联数：三联(带阀门) 2、滤杯容量：400ml 3、滤杯材质：316不锈钢材质；66毫米口径尺寸 4、选配滤膜直径：Φ47-Φ50（mm） 5、滤膜材质：水系膜(标配)（需要其他材质采购时选择） 6、滤膜孔径： 0.45μm（标配）（需要其他规格采购时选择） 7、电源电压：AC220V±10% 50Hz 8、抽气速度（升/分）：25 9、负压调节范围：0.01MPa-0.08MPa 10、负压值：≥ 0.08MPa 11、噪音（DB）： ≤60 12、吸液瓶容量：2500ml（带上下嘴） 四、配置清单 1无油真空泵 1台 2三联过滤器：1套 阀门型 3 2500ml 积液瓶 1只 （带上下嘴） 4硅胶抽滤管 2根 5说明书 1份 6保修卡 1张 7合格证1张 |
| 24 | 粪大肠菌群检测过滤器双孔 | 台 | 1 | 一、产品简介 二联抽滤装置是一种应用于化学实验室中的新型溶液过滤装置。可同时对多个样品进行过滤，或者单独进行过滤样品。提高实验工作效率。 广泛应用于化学分析、仪器分析、卫生检验、制药工业、生物制品和农药、石油、环保监测、自来水、污水细菌等方面液体过滤。 二、产品特点： 1、只需一个真空气源就可以完成全部操作，节省大量的时间，方便快捷 2、每个滤头采用独立控制的方式，方便操作人员灵活使用； 3、稳固的低重心设计使其不会因溶液满载而发生翻倒。 4、采用316不锈钢材质，具有优越的耐腐蚀性能 5、不锈钢部件采用精加工镜面抛光，表面光洁平整，便于清洁消毒； 6、厚度高达2mm的不锈钢过滤杯，使用寿命更长 7、采用双缸活塞泵为负压源，无油雾污染，免维护保养，抽气速率高，极限负压大。 8、高负压、大流量、吸引速度快，吸引时所需要的负压可由负压调节装置来控制，并由 负压表显示压力。并由负压表显示压力； 三、技术参数： 1、过滤联数：二联(带阀门) 2、滤杯容量：400ml 3、滤杯材质：316不锈钢材质；66毫米口径尺寸 4、选配滤膜直径：Φ47-Φ50（mm） 5、滤膜材质：水系膜(标配)（需要其他材质采购时选择） 6、滤膜孔径： 0.45μm（标配）（需要其他规格采购时选择） 7、电源电压：AC220V±10% 50Hz 8、抽气速度（升/分）：25 9、负压调节范围：0.01MPa-0.08MPa 10、负压值：≥ 0.08MPa 11、噪音（DB）： ≤60 12、吸液瓶容量：2500ml（带上下嘴） 四、配置清单 1无油真空泵 1台 2二联过滤器：1套 阀门型 3 2500ml 积液瓶 1只 （带上下嘴） 4硅胶抽滤管 2根 5说明书 1份 6保修卡 1张 7合格证1张 |
| 25 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 显示；控制方式：数显,微电脑控制 内胆材质：镜面不锈钢内胆 工作室尺寸：550×450×550mm 定时范围：1-5999min 外形尺寸：840×580×730mm 温度范围：RT+10-200℃/250定制 恒温波动度：±1.0℃ 温度分辩率：0.1℃ 温度均匀度：±3%（测试点为100℃） 工作环境温度：+5-40℃ 输入功率：2050W 电源电压：AC220V 50HZ 载物托架（标配）：2块 |
| 26 | 超净台 | 台 | 1 | 1、具备医疗器械注册证 2、气流模式：垂直层流 3、外形长度：≤1370mm 4、工作区长度：≥1300mm 5、工作台面高度：770±10mm 6、工作区洁净度：100级 7、操作台面平均菌落数≤0.5CFU（皿●0.5h） 8、工作区风速：0.2-0.5m/s可调 9、工作区内部照度：≥600LX 10、噪声：≤60分贝 11、采用知名品牌防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP） 12、具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命 13、前窗钢化玻璃材质，厚度≥6mm 14、工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出 15、内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳 16、2个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44 17、三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险 18、具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象 19、紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害 20、可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒 21、紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用 22、电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动设备 23、底座设有4个万向脚轮和固定底脚，方便移动和定位 |
| 27 | 瓶口分离器 | 只 | 2 | 具有极强的化学耐受性 可高温消毒灭菌 容量范围2.5-25ml 方便的设计，保证了对分液器进行简单和经济的清洁和保养 采用PTFE、FEP、BSG、 PP等材料制成 最大耐压500mbar，最大耐粘性500mm2/s，最大耐液体温度为40℃， 最大耐液体密度2.2g/cm3 |
| 28 | 气流烘干器 | 只 | 1 | 玻璃气流烘干器是各实验室、化验室干燥玻璃仪器的理想设备。它具有快速、节能、无水渍、使用方便、不锈钢风管。 功率：800W 电源：220V 出风管长度：1700-200mm 风管数量：20 调温范围：40-120℃ 外形尺寸：¢400*h40 重量：8Kg |
| 29 | 小型红外电磁炉 | 台 | 3 | 电磁炉面板类型: 微晶面板 操作方式: 触摸式 电磁炉炉头: 1个 档位: 10档 线圈盘：230mm 功率：2200W |

四、其它

1、交货：合同签订之日起60日内供货至采购人指定地点，仪器到达后，在五个工作日内，由供应商安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标人负责。

2、保修：本项目保修期为二年，从仪器验收签字之日起算，在质保期内，所有服务及配件全部免费；并终身提供保修服务。超出质保期，投标人对本项目维护年度收费进行报价。

3、维修：中标人及制造商（生产者）提供免费电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务，并协助采购人进行方法开发。并配有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。中标人及制造商（生产者）在接到采购人维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了，28小时内到达现场，并提供售后响应方案，提供承诺书。

●4、培训：安装调试合格后,由中标人安排工程师为采购人操作人员2-4名做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理；供应商须免费提供现场技术培训及4人次的制造商（生产者）集中培训，提供详细的培训计划、培训大纲，保证使用人员正常操作设备，后期针对使用方法，质保期内外均可提供免费的应用培训。

- 文件资料：由中标人提供每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册，并附有装箱单。
    6、验收：安装调试结束后，供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器无偏离技术性能为止，并出具仪器无偏离报告，根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

- 招标文件中如涉及品牌型号均为参考，供应商所投货物需满足清单中的参数要求。如投标选择其他品牌，需提供优于或相当于参考品牌的证明材料。

- 中标人需配合发标人取得计量部门出具计量检定报告、核准报告等，如提供的设备无法取得，则中标人无条件退货。

8、在本实验室的后续工程中，中标人须为招标人就本次招标采购货物相关的工程图纸审核、施工方案内容审核等提供技术支持。

第六章 投标文件格式

封面

正本/副本

扬州市洁源排水有限公司

北山污水处理厂化验室设备及耗材采购项目

投 标 文 件

（投标报价部分）

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		（签字）

年 	月 	日

目录

一、投标函

二、报价表

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	    （¥	        ）的投标总报价（其中，增值税税率为	）提供	（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2．我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

（3）授权委托书；

（4）联合体协议书（如有）；

（5）投标保证金（如有）；

（6）商务和技术偏差表；

（7）分项报价表；

（8）资格审查资料；

（9）投标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术支持资料；

（11）技术服务和质保期服务计划；

（12）其它资料；

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7．投标保证金的递交情况：（形式）（金额）；交货期：；

交货地点：。

8.其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

二、投标报价汇总表

| 序号 |  | 名称 | 规格 | 单价（万元） | 数量 | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | （大写） |  |  |  |  |
|  |  |  | （小写） |  |  |  |  |

交货地点：___

交货期：___

2.本项目维护年收费

（大写） 每年

（小写） /年

年 	月 	日

封面

正本/副本

扬州市洁源排水有限公司

北山污水处理厂化验室设备及耗材采购项目

投 标 文 件

## （技术商务部分）

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		（签字）

目录

一、法定代表人（单位负责人）身份证明

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、商务和技术偏差表

五、报价表

六、资格审查资料

七、投标设备技术性能指标的详细描述

八、技术支持资料

九、技术服务和质保期服务计划

十、其他资料

一、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件复印件或扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（单位公章）

年 	月 	日

二、授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律 后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件复印件或扫描件及委托代理人身份证原件复印件或扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投	标	人：	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

三、投标保证金

投标人应在此提供汇款凭证的复印件。（原件带至现场）

四、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

五、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

2.如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

（二）法人资格证明

（依法设立的法人或其他组织资格证明文件，如企业法人营业执照等）

（三）制造商授权书

制造商授权书

（如果有的话）（原件）

致：______________	（招标人）

我单位______________（制造商名称）是按______________	（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在______________（制造商地址）。兹授权按______________（国家／区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在______________（投标人的单位地址）的______________（投标人名称）以我单位制造的______________（设备名称）进行______________（项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：______________。

投标人名称：________（盖单位章）	制造商名称：_____（盖单位章）

签字人职务：______________      签字人职务______________

签字人姓名：______________      签字人姓名：______________

签字人签名：______________       签字人签名：______________

联系人电话：    ____________       联系人电话：______________

（四）银行资信证明

(如果有的话)

（五）货物的制造及验收标准

(如果有的话)

（六）投标货物检测报告、鉴定证书

(如果有的话)

（七）ISO认证证书

(如果有的话)

（八）产品说明、产品样本

(如果有的话

（九）近年完成的类似项目情况表

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

2.  投标人为代理经销商的，投标人须知第1.4.1项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后 附相关证明材料。

（十）正在供货和新承接的项目情况表

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

（十一）近年发生的诉讼及仲裁情况

| 发生年份 |  |
| --- | --- |
| 诉讼及仲裁事项 |  |
| 裁决及判决机构 |  |
| 裁决及判决结论 |  |
| 备注 |  |

注：1. 如有，应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

2. 如无，请在表格中填“无”。

六、投标设备技术性能指标的详细描述

| 序号 | 设备名称 | 招标技术参数及要求 | 投标设备技术性能指标的详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

七、技术支持资料

八、技术服务和质保期服务计划

（该栏内可包含：包装和运输方案、安装服务方案、售后服务方案、质保期服务等内容）

九、其他资料

（一）承诺书

______________（招标人名称）:

我方将参加_______（项目名称）_______（招标编号）的投标现承诺如下：

1、投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

2、我方未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3、我方没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4、我方没有因违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

5、 我方没有因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且期限未满的。

投标人（单位公章）：______________

法定代表人（签字）：______________

日期：    年   月   日

（二）开户许可证（基本账户）

（三）全国企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单查询页面截图

（四）“信用中国”网站或各级信用信息共享平台失信被执行人名单查询页面截图

（五）其他