扬州市政管网有限公司

2019年度设备设施保养、维修工作

招标文件

招标人：扬州市政管网有限公司

日期：2019年6月4日

扬州市政管网有限公司2019年度设备设施设施保养、维修工作

第一章     招标公告

扬州市政管网有限公司对2019年度设备设施保养、维修工作进行招标，资金来源为自有资金，招标方式为公开招标，招标公告具体事宜如下。

一、招标人：扬州市政管网有限公司

二、项目名称：年度设备设施保养、维修工作

三、项目地点：扬州市政管网有限公司（含46座泵站、5座一体化泵站）

四、现场勘探：施工现场条件由投标人自行勘探。

五、招标文件获取方式及联系人

招标文件下载地址：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司官方网站（网址：http://cjkg.yangzhou.gov.cn/）

联系人：蔡阳

联系方式：18936221126

六、投标人报名时间及报名地点

报名时间：2019年  6 月 4 日9:00点—2019年  6 月  11 日12:00点

超过报名时间未投送报名响应函的投标人，不得参与招标比选。

报名地点：扬州市汤汪乡汤汪路183号扬州市政管网有限公司

七、质量标准：合格（达到招标人验收标准）

十、承包方式：总承包（禁止违法分包或者转包）

十二、招标计价办法：投标人完成招标人要求的工作范围内各项工作量所产生的全部费用，包括人工费、管理费、人员保险费、增值税专用发票税金和其它一切费用等，不包括材料费。（详见招标人提供的工作清单，投标人对招标人所属区域的51座泵站的设备设施保养、维修工作报价。）

十三、投标人资质要求

1、具备独立法人资格，注册资本1000万以上（包含1000万元）；

2、具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质证书；

3、具备安全生许可证证书；

4、具备污水处理设备设施保养、维修的能力，且近三年内拥有污水处理设备设施维保相关的工程合同和经验；

5、本工程不接受联合体投标；

十六、开标地点及开标时间

招标人另行通知

第二章     投标人须知

一、定义

1、“招标人”是指组织本次招标的扬州市政管网有限公司

2、“投标人”是指向招标人提交投标文件的施工方

3、“施工”是指投标人按照招标文件规定，须向招标人提供的设备设施维保及其它有关服务

二、投标人注意事项

1、具有独立的法人资格和承担民事责任的能力；

2、具有独立履行合同的能力，禁止违法分包和转包，必须自行完成设备设施保养、维修项目；

3、只有在法律和财务上合法运作的投标人才能参加本次投标；

4、具备泵站设备设施保养、维修的能力，且近三年内拥有泵站设备保养、维修的相关经验；

5、熟悉招标人所属设备设施的技术性能、结构原理和工作特性，具备设备检查、润滑、保养、维护、维修、故障抢修的实施能力；

6、原则上以保证完成招标人年度保养、维修工作自行配置人员，但泵站的驻点维修人员不得少于3人。若维保工作中出现人员不足的情况，且中标人未能按照要求自行配置人员，招标人有权外聘维修人员，所产生的费用由中标人支付；

7、所有进驻招标人单位的中标人的维修人员由中标人统一管理，中标人必须能够在接到招标人工作通知后，在半小时内到达项目现场对招标范围内的项目开展维保工作；

8、设备设施保养、维修工作须由招标人的生产部门上报，由招标人审核批准，中标人在接到招标人的派遣单后方可实施，严禁中标人擅自开展工作；

9、中标人需要明确一名项目经理驻场负责招标人的所有设备设施的保养、维修工作，并与招标人签订安全协议。中标人在招标人驻点区域内出现的一切安全问题均由中标人自行承担；

10、中标人须为每位进驻招标人驻点的维修人员购买工伤保险、100万元人身意外伤害保险和正常缴纳五险一金，维修人员需持证上岗，统一着装并须配备齐全安全防护用具；

11、中标人的承包费用，由招标人按季度对中标人的维保工作完成情况进行评分，根据评分结果按比例支付。因维修材料具有不确定性，因此中标人的承包费用中不包含维修材料费用，维修材料由招标人采购或由招标人通过工程量签证方法给予确认后按实结算。但承包费用应包含增值税专用发票税金、人员保险费和其它一切费用；

11、本次招标不接受的投标人：

（1）不具有独立法人资格、被责令停业、被暂停或取消投标资格、财产被接管或冻结、被招标人的集团公司确定为不予接受投标期限未届满的投标人；

（2）法定代表人为同一人的公司或相互之间存在关联关系的公司，同时参加本项目招标的投标；

（3）历史上有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的投标人；

（4）以往与招标人的集团内公司交易时有严重违约行为、或参加招标人的集团内公司招标项目投标时有严重违反集团招标办法、规则的投标人；

（5）近三年内发生过安全生产责任事故的投标人；

（6）其它不符合参加投标规定的投标人

12、投标人为投标工作产生的费用一律自行承担，招标人不作任何补偿；

13、招投标双方应分别为对方在投标和招标文件中涉及的商业和技术等内容进行保密，投标人若违反要求，招标人有权视为无效投标，若情况严重，招标人可追究投标人的法律责任；

14、法律、行政法规规定的其它投标要求。

具体要求见设备设施维保项目承包合同。

三、投标人必须提供的资信证明

1、投标人企业简介；

2、营业执照复印件加盖单位公章；

3、税务登记证复印件加盖单位公章；

4、企业组织机构代码复印件加盖单位公章；

5、投标人须有安全部门出具的近三年内无安全生产责任事故的证明。

6、投标人认为需要提交的其它资质文件材料；

以上资信证明材料按顺序排放，若上述自信证明及资料不能完整提供，招标人有权视为无效投标。

四、招标范围

1、本次招标项目名称为“扬州市政管网有限公司2019年度设备设施保养、维修工作”；

2、招标工作开展地点为招标人泵站（含46座泵站、5座一体化泵站）；

3、招标工程量清单详见招标人生产部门年度预估设备设施保养、维修计划清单（以招标人实际要求为准），但因维保工作的不确定性，投标人应充分考虑到不可预见工作量，报价时一并考虑并加入到总报价中。中标人应以满足招标人要求的各所有维保工作为准，在合同期间内，招标人将不再以任何形式增加承包费用。

五、招标文件

5.1招标文件组成

本次招标文件包括以下文件：

（1）投标人须知

（2）设备设施维保承包合同样式

（3）维保工作要求

（4）招标人提供的工作清单（投标人按实际的工作内容自行估算工作量，以承包总价形式报价。）

（5）投标文件样式

5.2投标文件的澄清与修正

（1）招标人有权对招标文件作一切有效的书面通知、修改和补充；

（2）投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问、错漏需要澄清、补正，应在招标人通知投标前以书面形式通知招标人澄清。投标人超过前述时限提出的问题，除招标人认为必须且来得及解答、补正者外，招标人不予答复。

（3）招标补充文件作为招标文件的一部分，将以书面形式通知已领取招标文件的所有投标人，而且此招标补充文件对所有投标人均有约束力。投标人在收到招标补充文件时应以书面形式通知招标人，无论投标人回复与否，招标人在发出该文件满一小时后均视为投标人已经收到。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改、补充部分进行研究，如有必要，招标人可在投标人报名时间截止前书面通知投标人酌情延长报名时间。投标人参加本项目投标即视为完全同意招标人的上述安排，否则，投标人可以选择不参加投标。

（4）招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改、补充通知内容均以书面明确（包括电子邮件形式）的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容有不一致时，以最后发出通知（或纪要）或修改文件为准。

六、投标文件

6.1投标文件总则

（1）投标文件采用中文简体

（2）投标文件中所使用的度量单位采用中华人民共和国的法定度量单位

（3）本工程所需要的项目费用全部以人民币支付

6.2投标文件组成

（1）响应函

（2）法定代表人证明书

（3）法人授权委托书（如为法人代表投标可不提供此文本）

（4）投标人资信证明

（5）投标人近三年相关业绩证明

（6）投标报价书

（7）其它相关资料（另附）

6.3投标文件编制

（1）投标文件应严格按照招标文件的要求和格式编制，并应对招标文件的实质性要求和条件作出响应

（2）投标文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖单位公章和投标人的法定代表人或其授权代表签名

（3）投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均应由投标人授权代表在修改处盖章或签名确认

6.4投标有效期

（1）投标文件自规定的投标人报名时间截止起生效，在投标有效期内，所有投标文件均应保持有效；中标人的投标文件在合同有效期内均保持有效。投标人在投标时所作承诺或对招标文件条款的响应在投标有效期内不可撤销或更改，除非不被招标人接受或投标人在评标和合同洽谈阶段所作对招标人更有利的承诺。

（2）在特殊情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

七、投标须知

7.1投标文件的密封和标记

7.1.1投标文件需密封包装，密封处加盖投标人单位公章。投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表

7.1.2若投标人未将投标文件按规定进行分开包装、密封和标记，则由投标人承担责任。投标文件未按照招标文件的要求予以密封作为无效投标文件处理，招标人有权拒绝接受投标文件

7.2投标文件递交

7.2.1投标人应按照招标人规定的报名时间前和正确的报名地点进行投标，将投标文件送达或者寄达招标人

7.2.2若投标人逾期送达、寄达招标文件或者投标地点有误，招标人有权拒绝接受投标文件

7.3投标文件的修改和撤回

7.3.1若投标人需修改其投标文件，须在规定的报名时间截止前将修改投标文件内容的书面通知送达招标人，并经法定代表人或授权委托人签署。上述书面通知应按规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”字样。

7.3.2投标人可在报名时间截止前撤回投标文件，但投标人需要书面通知招标人，投标人法定代表人在撤回文件内签字并加盖投标人单位公章

7.4无论投标人是否中标，招标人均不退回投标文件，且不支付任何费用

附 投标人须知表

| 序号 | 项目 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 扬州市政管网有限公司2019年度泵站设备设施保养、维修工作招标 |
| 2 | 招标人 | 招标人：扬州市政管网有限公司 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 项目实施地点 | 扬州市市政管网有限公司各泵站（含46座泵站、5座一体化泵站） |
| 5 | 承包方式 | 总承包（禁止违法分包或转包，必须自行完成主体工程项目），计价方法参照招标人提供的工作清单。投标人报出的维保费用在合同有效期内固定不变. |
| 6 | 项目实施时间 | 2019年度,按招标人设备设施维保项目分批次完成 |
| 8 | 质量要求 | 合格（达到招标人验收标准） |
| 9 | 投标人要求 | 1、原则上拟定泵站的驻点维修人员不得少于3人，车辆不得少于2辆，若在保养、维修工作中出现人员不足的情况，招标人有权外聘维修人员，所产生的费用由中标人支付。 2、所有进驻招标人区域内的中标人的维修人员由中标人统一管理，中标人必须能够在接到招标人工作通知后，在半小时内到达项目现场对招标范围内的项目开展维保工作； 3、熟悉招标人所属设备设施的技术性能、结构原理和工作特性，具备设备检查、润滑、保养、维护、维修、故障抢修的实施能力； 4、中标人需要明确一名项目经理驻场负责现场设备维保工作，中标人需为所有维修人员购买工伤保险、100万元人身意外伤害保险并正常缴纳五险一金，维修人员需要持证上、统一着装并配备齐全安全防护用具； 5、中标人须与招标人签订安全协议，之后中标人在招标人驻点区域出现的一切安全问题均由中标人自行承担； 6、设备设施维保工作须由招标人的各生产部门上报，由招标人审核批准，中标人在接到招标人的派遣单后方可进行实施，严禁中标人擅自开展工作。 |
| 10 | 投标资质要求 | 1、具备独立法人资格，注册资本1000万以上（包含1000万元）； 2、具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质证书； 3、具备安全生许可证证书； 4、具备污水处理设备设施保养、维修的能力，且近三年内拥有污水处理设备设施维保相关的工程合同和经验； 5、本次招标不接受联合体投标。 |
| 11 | 投标限价 | 本项目设投标最高限价，最高限价为38万元（叁拾捌万圆整），超过此限价的投标文件作废标处理 |
| 13 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 开标3日前提出 |
| 14 | 投标文件编制 | 投标文件一式三份（正本一份，副本两份） 1、响应函 2、法定代表人证明书 3、法人授权委托书（若由法定代表人投标可不提供此文本） 4、投标人资信证明 5、投标人近三年相关业绩证明 6、投标报价书 7、其它相关资料 不论投标人中标与否，投标文件都不予退还且不支付投标人参与投标活动的任何费用。 |
| 15 | 投标文件 封套上写明 | 招标人名称：扬州市政管网有限公司 2019年度泵站设备设施保养、维修工作投标文件； 投标人名称（加盖公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章） |
| 16 | 招标文件获取方式及联系人 | 招标文件在“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司”官方网站（http://cjkg.yangzhou.gov.cn/）自行下载 联系人：蔡阳 联系电话：18936221126 |
| 17 | 投标人报名时间及报名地点 | 报名时间：2019年6月4日9:00点—2019年6月11日12:00点 报名地点：扬州市汤汪乡汤汪路183号扬州市政管网有限公司 |
| 18 | 开标时间和地点 | 招标人另行通知 |
| 19 | 评标方法 | 综合因素评分，排名第一为第一中标人 |
| 20 | 结算方式 | 中标人的承包费用有招标人按季度对其维保工作完成情况进行评分，根据评分情况按比例支付。承包费用包含增值税专用发票税金、人员保险费和其它一切费用，不包括材料费用。 |

第三章 开标、评标

一、开标时间和地点

按照招标文件第二章节的投标人须知中规定的时间和地点进行。

所有投标人须派法定代表人准时参加开标活动，并在登记册上签名报道。开标前，由投标人或者其推选的代表检查所有投标文件的密封情况。

二、有下列表现或行为之一的，招标人有权视为不符合要求，作废标处理

（1）投标人的报价超过招标人所设定并公布的限价的；

（2）不符合条件的或者对招标文件不作明确实质响应的投标人或投标文件；

（3）投标人存在影响招标公正的违法、违规行为的；

（4）投标人送达两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（5）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致且没有正当理由、未提供有效证明文件的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（8）有迹象显示投标存在挂靠、借用投标人名义、围标、串标等违法、违规行为较大嫌疑的；

（9）其他严重违反本招标文件，使评委难以评标的。

三、评标

3.1评标方法

评标办法采用综合因素评分法：评标满分为100分，分为商务部分、报价部分，评审出综合因素最高的投标人作为第一中标人。本次招标项目的投标总报价上限为人民币38万元（叁拾捌万圆整），若超出此限价的投标文件视为废标处理。具体评分标准如下：

1、商务部分（35分）

（1）投标人具备有效期内的质量管理体系（ISO9001）、全国环保产品施工许可证、安全生产标准化证书，有1个得2分，最高得6分。

（2）投标人近三年内（2015年起）具备污水厂所配套泵站的设备设施维保总承包相关业绩，其中，承担过5万吨/天及以上的得4分，承担过10万吨/天及以上的得8分，承担过15万吨/天及以上的得12分，最高得12分。（自行提供合同复印件）

（3）投标人拥有安全部门出具的近三年内无安全生产责任事故的证明，得3分。

（4）投标人项目经理委派书，项目经理在招标人现场驻场负责招标人设备设施保养、维修工作的管理和统筹，得4分。（投标人须提供项目经理相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）

（5）投标人的驻场维修人员，拥有的相关资质证书（至少满足一本电工证，2本及以上焊工证，2本及以上有限空间作业证），满足或优于招标人要求的，得10分；一本证得2分，不满足招标人要求的，得0分。（投标人须提供驻场维修人员名单及身份证复印件以及相关资质证书复印件并加盖投标人单位公章，原件备查）

以上所述，投标人需提供相关的证明文件，原件备查。

3、报价部分（65分）

当有效投标人大于5家（包含5家）时，去掉一个最高价和一个最低价，其余所有有效投标人评标价的算术平均值下浮3%作为评标基准价(K=0.97)；

当有效投标人小于5家时，取所有有效投标人评标价的算术平均值下浮3%作为评标基准价；

价格计算得分满分为65分，高于评标基准价的，评标价每高于评标基准价1%扣1分；低于评标基准价的，评标价每低于评标基准价1%扣0.3分，不足1%按插入法计算，扣完为止。（保留小数点后两位）

综合因素评分第一的为第一中标人。

3.2投标文件的澄清和补正

1、在评标过程中，评标小组可以要求投标人用面谈或书面回复的形式对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致的内容作必要的澄清或者说明，或者对细微偏差进行补正。

2、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正和招标人依本招标文件规定要求再次报价的除外）。投标人的澄清、说明和补正均应采用书面形式，经投标人的法定代表人或其授权代表签字后作为投标文件的组成部分。

四、定标

招标人依据评标小组对投标文件的评审和排名情况，确定中标候选人，招标人须确定排名第一的中标候选人为中标人。

五、履约担保

中标人在与招标人签订合同之后必须向招标人提交履约保证金或履约保证函，并且双方当事人须订立保证金协议，保证金金额为中标合同总金额的10%。若中标人不提交履约保证金或履约保证函，则招标人有权视为中标人放弃中标。

中标人应当在合同签订后的7日历天内向招标人账户缴纳履约保证金或提交履约保证函。未能按期缴纳保证金或提交履约保证函，则招标人有权视为中标人放弃中标。

在合同实施期间内，若中标人未按招标人要求履行相关的义务与责任，则招标人有权从履约保证金中扣除违约金、赔偿款等，每次扣除后中标人须予补回被扣除的履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，中标人须另行赔偿。在合同履行结束之日起7日历天内，由招标人依照合同扣除相关费用后向中标人无息退还履约保证金。（履约保证金协议招标文件已附）

七、议价模式

若招标文件发布次数达到两次，且潜在的投标人少于三家，则招标人有权进行议价模式。

第四章 投标报价

4.1投标报价书必须按照招标文件提供的工作清单填报；

4.2投标人对招标人所属区域（含46座泵站、5座一体化泵站）设备设施保养、维修工作分别报价；

4.3投标人的投标报价不能超过招标人规定的最高限价，若超过最高限价，投标文件将视为废标；

4.4投标人必须按照招标文件的要求报价，不得遗漏。若报价出现漏项，投标人中标后订立合同时的遗漏部分不予补偿或另行计费，招标人有权视为已包含在其投标总价中；

4.5报价货币为人民币，以汉字大写填写；

4.6投标人应按照招标文件中的格式要求完整、正确的填写投标文件（见附件）。

第五章 维保工作管理要求

一、人员要求制度

中标人派遣的维保人员在甲方所属设备设施的维保与检修中，应该具备“三好”、“四会”的设备知识能力，遵守“五项纪律”。

1.1三好

1、管理好：操作者对设备有负责保管义务，未经上级领导同意，禁止他人操作设备，并对设备的其附件、仪表的完整无损。设备启动后非因特殊情况不得擅自离开工作岗位，设备启动中不得擅自关闭运行机器。

2、使用好：严格按照设备说明书正确操作设备，不准超负荷使用，务必使设备交替运行。对设备做到精心保养、文明使用。

3、保养好：使设备处于“整齐、清洁、润滑、安全”的最佳状态，及时排出一般的设备故障，配合外工人员修理好设备。

1.2四会

1、会使用：操作者应熟悉设备说明书，了解设备的内部结构、机械传动、性能特点和操作方法。

2、会维护：严格执行设备维护和润滑规定，做到按时加油、按时清洁设备，保持设备内外无油污和内部构件完整。传动件、接触面、旋转处等无油垢、无损伤、无锈蚀，润滑油达到油箱标线。

3、会检查；日常工作中，能够注意观察设备各部位传动状况是否正常，主要观察有无噪音、杂音、异常振动，做到及时发现隐患。

4、会排除故障：一般机械故障操作者能够自行解决，特殊故障能够先行找出故障部位与故障原因，从而及时报告现场情况。

1.3五项纪律

1、建立定人定机机制，遵守安全操作规程，

2、经常保持设备整洁，按规定加油，保证合理润滑。

3、遵守设备交接班制度，及时、认真、完整的填写交接班表。

4、对于剩余的备品备件及时归还入库，不得遗失，并在备品备件表格中及时记录。

5、发现异常立即停车检查，自己不能解决的问题应急及时通知有关人员检查处理。

二、保养要求

2.1日常保养

1、整齐。工具、备品备件定置摆放，并做好标记。

2、清洁。设备清洁无油垢、无损伤、无卡死，油口处没有跑、冒、滴、漏的不正常现象。

3、润滑。定时、定期、定点加油、换油，根据不同设备选择不同型号且油品达标的润滑油或润滑脂。做到超过油标、油路畅通、无油渗漏。

4、安全。了解设备构造、遵守操作规范、合理使用设备、精心维护设备、设备运行正常。

5、要对配电箱进行定期的除尘，保持配电箱的清洁。

6、要定期检查配电箱内的接头是否牢固，保证接线的可靠性。

7、要检查相关的开关的动作是否正常，不正常的开关要及时的更换。

8、检查配电箱内是否有进有雨水或者沙尘的侵入，消除危险因素。

9、需要对接线端子的发热情况进行检查，保证接线端子无虚接的情况

10、对于有排风机的配电箱，要对排风机的风扇进行检查，检查盘风扇能否正常运行。

11、对于配电箱的接线，一定要整齐美观，对零散的线头要进行整理。

2.2一级保养

1、擦拭设备外观部分，外观无油垢，物见本色，外观件齐全，无破损；

2、油窗清晰明亮，油标醒目，油位正确，油质符合要求；

3、油箱、油池、过滤装置内外清洁，无积垢和杂质；

4、润滑油路畅通，无漏油、漏水现象；

5、拆下设备防护罩，检查润滑情况，擦拭导轨、丝杠、光杠、输送皮带等传动部件；

6、检查设备易松动部件是否完整、传动部件是否张紧，保证设备紧固，局部拆卸检修，使设备调整修复；

7、电箱内外清洁，无灰尘、杂物，箱门无破损；

8、电器元器件紧固，线路整齐不杂乱；

9、电动机清洁无油垢、灰尘，风扇正常旋转，防护罩完整无损；

10、各限位开关、指示灯、信号正常显示；

11、各电器装置绝缘良好，接地安全可靠；

12、排除故障，消除潜在隐患，延长设备使用寿命。

2.3二级保养

除执行一保全部项目外，在一级保养要求的基础上还需对设备进行部分解体检查和修理，更换或修复磨损零件，局部恢复精度，润滑系统清洗、换油、电气系统检查维修等。其目的：使设备达到完好标准，提高、巩固完好率，延长大修周期。，使设备的技术状况全面达到规定设备完好标准的要求。

三、维修要求

1、必须严格按照说明书规定维修设备；

2、设备维修过程中，发现异常立即停休，切勿带病运转；

3、非工作时间设备应加盖防护罩，长时间停机，应进行擦拭、润滑、空转；

4、做好巡回检查、定期维修、故障排除等工作；

5、设备维修前应对设备进行相应检测，保证维修人员安全；

6、设备大修主要工作内容：

1）修理操作系统，确保操作灵活可靠

2）修理安全保险系统，确保安全可靠

3）修理润滑系统，更换润滑油脂

4）附属电气设备同时进行修理

5）根据设备内外表情况，对设备外壳进行补漆或者重新喷漆，防止设备腐蚀

6）设备各部件装配完成后，对设备进行试车，检查是否可以运行

7）进行为达到设备修理标准应进行的其它作业

8）修理完成之后应进行自检，以防运行之后出现二次故障

7、设备修理应达到的标准

1）恢复设备原有精度和技术性能，达到出厂标准

2）设备内外观接近新设备

第六章 工作清单

招标人提供的工作清单包含2019年度泵站设备设施保养计划（附件一）、2019年度泵站（含46座泵站、5座一体化泵站）设备设施巡检、维保计划（附件二）、2019年度泵站（含46座泵站、5座一体化泵站）设备设施维修计划（附件三）。具体工作清单详见附件。

投标文件（样式）

（正本/副本）

招标人名称：扬州市政管网有限公司

项目：扬州市政管网有限公司设备设施保养、维修工作

投标文件

投标人名称：               （加盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

2019年    月    日

一：

响应函

致：

我单位收到贵单位“扬州市政管网有限公司设备2019年度设施保养、维修工作”的招标文件后，经详细研究，我们决定参加该项目投标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需服务。投标报价包括但不限于招标文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（专用工具、劳保用品、安全防护设施）、技术资料、检验和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

2、如果我方中标，承诺提供招标人在招标文件中要求的所有资料，全面履行招标文件规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

3、我方承诺该投标文件在该项目的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

6、与本次招标活动有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

传真：

投标人法定代表人或代理人（签章）：

投标人名称（公章）：

日期：       年     月     日

二：

法定代表人证明书

XXX同志，现任我单位XXX职务，为法定代表人，特此证明。

附

单位名称:

地址:

姓名:                    性别:

年龄:                    职务:

身份证号码：

营业执照号码：

XXX同志系                      的法定代表人。为实施扬州市政管网有限公司设备设施保养、维修的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年   月   日

法定代表人身份证（复印件）粘贴处

三：

法人授权委托书

（注：如由法定代表人投标可不提供此授权委托书）

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为扬州市政管网有限公司设备设施保养、维修招标的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标活动、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                                       日期：

身份证（复印件）粘贴处

委托代理人签字或盖章：                                       日期：

身份证（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加招标会议时，需携带法人资格证明和本人身份证原件。

2、委托代理人参加招标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

四：

投标人资信证明

1、投标人须按下列要求提交资格文件复印件并加盖公章

（1）企业简介

（2）营业执照

（3）税务登记证

（4）企业组织机构代码

（5）投标人须有安全部门出具的近三年内无安全生产责任事故的证明

（6）投标人认为需要的其它资质文件材料

以上资格文件按顺序装订

五：

投标人近三年相关业绩证明

| 年度 | 项目建设单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目地址 | 开工和完工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附相关证明复印文件并加盖单位公章

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

六：

投标报价书

扬州市政管网有限公司：

我单位研究了扬州市政管网有限公司设备设施保养、维修工作招标文件，愿意遵照招标文件的全部内容，承担招标文件规定的投标人的全部义务和责任。我司的投标的总报价为：￥         ，人民币（大写）：                。其中汤汪厂报价为：￥          ，人民币（大写）：              ；六圩厂报价为：￥              ，人民币（大写）：              ；泵站报价为：￥                ，人民币（大写）：              。维修响应时间为       分钟。

如果投标报价书中的投标报价与投标报价清单中的汇总报价（汉字大写）两者不一致，则以报价清单中的单价复核计算的结果为准（单价有明显错误的，贵方有权要求澄清或宣布我方投标文件无效，后果由我单位自行承担）。我单位承诺按报价汇总表中所列逐项报价，报价若出现漏项，视为已包含在我单位投标其他分项报价和总报价中。若我单位中标，我单位保证按此签认价格。

我单位承诺，招标项目的综合单价在合同实施过程中均无权要求变更。

若我单位中标，我单位保证在与招标人签订合同前，向招标人提交中标的合同总价10%的履约担保，作为我单位的履约保证。同时，我单位保证按照招标文件、投标文件承诺、标准（不被招标人接受的除外）与招标人签订合同。我单位保证按照合同规定的条款完成合同工作内容。

我单位确认完全明了，也完全同意招标文件的全部规则、全部内容。

投 标 人 (公章)：

法定代表人或授权代表(签名)：

地    址：

电话号码：

开户银行：

银行帐号：

日    期：     年    月    日