扬州市政管网有限公司

相关泵站基础设施出新工程

招标文件

招标人：扬州市政管网有限公司

日期：2019年8月

扬州市政管网公司

相关泵站基础设施出新工程招标文件

一、招标项目名称

扬州市政管网有限公司泵站基础设施出新工程。

二 、项目概况：

- 招标人：扬州市政管网有限公司；

2、工程内容：对八个泵站（肖家泵站、荷叶东路泵站、便益门泵站、附中泵站、石塔南泵站、龙头关泵站、望月桥泵站和扬瓜泵站）内墙、外墙、围栏,清单内工作量按实计算,综合单价不做调整,如新增其他工作量,经招标人确认后在结算时另行计算；

3、工期要求：以招标人通知时间为准。

三、对投标人的要求

1、申请人资质类别和等级:建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上；

2、因考虑本工程的施工场所的特殊性，投标的项目经理、安全员需押证（必须驻地施工现场），投标人的现场人员需具备安全员、施工员、电工等相关职业证书。

3、具有独立订立合同的能力;

4、未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态的企业;

5、企业没有因骗取中标、严重违约或者违规停工、拖欠工人工资以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的;

6、本工程不接受联合体投标;

7、符合法律、法规规定的其他条件。

四、现场勘查

投标人应自行勘查项目施工现场及周边情况,相关费用均包含在投标报价中,投标人不得以不熟悉现场等理由额外增加费用。

五、投标文件组成

1、公司简介

2、工程报价表

3、资格评审部分的材料

4、其他需要说明的事项或资料

（投标文件密封加盖章）

六、资格审查方法

资格审查方法：资格后审

七、控制价及报价、结算方式：

1、本工程控制价为：460653.53元

2、本工程采用总价方式报价，为统一报价标准内外墙乳胶漆采用立邦牌，油漆采用光明牌。总价应包含图纸或清单所示的全部施工内容、因施工所产生的如安全文明施工费、临设费、冬雨季施工费、已完工程保护、赶工措施费、脚手架费用等全部相关措施费用、规费、利润等。一但中标，投标人不得以任何形式调整综合单价，按投标总价相对控制总价的让利幅度，结算单价按此幅度同比例让利，决算价以审计单位审计的工作量乘以结算单价按实决算。

八、评标、中标方式：

招标人将组织公司相关人员对投标人的投标文件进行评标，对于得分最高的投标单位确定为中标单位。

九、评标细则：

1、经济评分:50分

经济部分采用合理低价法评标。评标基准价计算原则为：若有效投标文件＜5家时，取算术平均值，若有效投标文件≥5家时，去掉其中的 1个最高价和 1个最低价后取算术平均值。报价等于基准价的得满分；偏离基准价的相应扣减得分，投标报价与基准价相比的偏差率，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，不足1%按插入法计算。

2、资格评审：50分

2.1、资质:20分

## 2.1.1企业注册地及注册资金（5分）

公司注册地在扬州市（包括广陵区、邗江区和江都区）范围内或在上述区域内设有办事处的，且企业注册资金达5000万元及以上的得5分，企业注册资金达1000万元及以上的得3分,注册资金达500万元及以上的得1分。（提供营业执照或证明材料复印件加盖投标人公章）。

2.1.2企业资质5分：同时具备建筑工程施工总承包贰级及以上和建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质得5分；具备建筑工程施工总承包贰级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质得3分；

2.1.3项目经理5分：一级建造师得5分，二级建造师或小型项目管理师证得2分。

2.1.4投标人的现场人员5分：具备安全员、施工员、电工等相关职业证书的，每一个得1分，最多得5分。

3、提交投标文件：10分

3.1提交投标文件5分：提交资料满足招标要求的得5分，否则不得分；

3.2质量与安全文明施工承诺5分：承诺按规范要求与安全文明施工的得5分，否则不得分。

4、人员投入情况：10分

管理人员及施工人员配备齐全（4人及4人以上）得10分，基本齐全（3人以下）得5分，没有的不得分（提供人员社保证明）。

5、业绩：10分

投标单位在2016年1月1日以来承担过类似建筑及装饰装修施工或修缮的工程业绩有一个得2分，满分10分。

十、付款：

1、无预付款。

2、工程竣工验收合格后，经结算审计完成60日内，招标人向中标人支付至经审计确认结算价的95%。

3、余款5%作为质量保修金，在保修期（两年期）满后无息付清。

4、每次付款前中标人须向招标人提供经招标人认可的合法有效等额发票（增值税专用发票），否则招标人有权拒付货款，直至中标人出具发票为止。

十一、合同主要条款及有关说明

1、施工质量、工期、安全要求：

（1）施工质量应严格依照国家建筑安装工程施工相关规范以及招标人要求施工，施工质量必须经相关部门及招标人验收合格，否则中标人必须无条件整改到位并承担返工费用及其他相关损失费用。

（2）中标人应按招标人要求的工期合理安排施工时间，确保按期完成；若拖延开工及竣工日期，每拖延一天处以3000元/天的处罚，进度款推迟支付。

（3）施工安全由中标人在施工中负全责，包括由中标人责任造成招标方人员、第三方人员、行人伤亡等，若发生安全事故，招标人不承担任何责任。

（4）施工期内，中标人负责全权处理因施工而引起相关矛盾，费用由中标人承担。

2、结算方式:

（1）清单内工作量：工程量按实结算，单价按中标全费用综合单价计取，不另做调整。

（2）新增工作量：结算套用09版江苏省房屋修缮工程计价定额、14版江苏省建筑与装饰工程计价定额、人工费按相关规范计取。

3、中标人向招标人承诺按照合同约定进行施工，竣工验收时投标人应提供招标人认可的竣工图或竣工验收单，竣工后在质量保修期内承担工程质量保修责任，质量保修期按国家建筑工程质量管理条例执行。中标人在工程竣工结算时应提供二份完整的竣工结算资料。

十二、授予合同

招标单位根据《中华人民共和国合同法》，依据招标文件、投标文件，确定中标人后5日内签定施工合同。

十三、报名、投标及相关要求

- 报名时间：2019年8月30日-2019年9月3日下午五点半前；

- 报名地点：扬州市广陵区汤汪路183号

- 投标截止时间:2019年9月6日上午10:00前;

- 报名及投标联系人:蔡阳  电话:18936221126

附件：               投 标 报 价 单

致：：

1、根据已收（项目名称）的招标文件，经考察现场和研究上述工程招标文件后，我方愿意按招标文件规定的范围要求承担维修服务。同时，我方愿以 元的报价（详见附表）承担此项目的全部工作内容。

2、我方已详细阅读全部招标文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

3、一旦我方中标，我方将严格按照国家现行相关法律、法规、规范及甲方要求进行维修施工，从项目出发，进行全方位的有效管理，使工程建设投资目标、进度、质量和安全目标得以实现。

4、一旦我方中标，我方将派出（项目负责人姓名）作为本工程项目负责人，合同期内未经甲方允许项目负责人不作变更，并按照招标文件的规定和投标文件承诺及时派驻现场人员。

5、我方承诺在本投标文件有效期内，本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人法定代表人： （签字或盖章）    或其授权委托代理人：（签字）

姓名：                       （印刷体）

投标人：                                   （加盖单位公章）

地址：                                  （包括电话、传真号）

日期：           年          月                  日

招标控制价汇总：

单位：元

| 序号 | 汇总内容 | 类型 | 说明 | 单位 | 工程量 | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 望月桥 | 内墙乳胶漆 | 1、铲除墙面腻子、涂料、空鼓，裂缝处贴牛皮纸，做设备设施防护，空鼓、酥松、起泡、起砂处刷封固胶。 2、在抹灰面上用901胶白水泥刮批腻子二遍，第一遍满刮腻子、磨光、第二遍满刮腻子、磨光。 3、封底漆、第一遍乳胶漆、磨光、第二遍乳胶漆、清扫。4、抹灰脚手架 高超过3.60m,在8m以内。 | m2 | 512.75 | 35.04 | 17966.76 |
| 2 | 扬瓜 | 内墙乳胶漆 | 1、铲除墙面腻子、涂料、空鼓，裂缝处贴牛皮纸，做设备设施防护，空鼓、酥松、起泡、起砂处刷封固胶。 2、在抹灰面上用901胶白水泥刮批腻子二遍，第一遍满刮腻子、磨光、第二遍满刮腻子、磨光。 3、封底漆、第一遍乳胶漆、磨光、第二遍乳胶漆、清扫。4、抹灰脚手架 高超过3.60m,在8m以内。 | m2 | 899.77 | 35.04 | 31527.94 |
|  |  | 外墙乳胶漆 | 1、铲除墙面腻子、涂料、空鼓，裂缝处贴牛皮纸，做设备设施防护，空鼓、酥松、起泡、起砂处刷封固胶。 2、外墙批抗裂腻子二遍，第一遍满刮腻子、磨光、第二遍满刮腻子、磨光。 3、封底漆、第一遍乳胶漆、磨光、第二遍乳胶漆、清扫。4、抹灰脚手架 高超过3.60m,在9m以内。 | m2 | 494.96 | 66.71 | 33018.78 |
|  |  | 油漆 | 1、铲除、打磨、防护。2、红丹防锈漆 第一遍 金属面。3、红丹防锈漆 第二遍 金属面。4、调和漆 第一遍 金属面 5、调和漆 第二遍 金属面。6、清扫。7、抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内。 | m2 | 36 | 32 | 1152 |
| 3 | 荷叶东 | 内墙乳胶漆 | 1、铲除墙面腻子、涂料、空鼓，裂缝处贴牛皮纸，做设备设施防护，空鼓、酥松、起泡、起砂处刷封固胶。 2、在抹灰面上用901胶白水泥刮批腻子二遍，第一遍满刮腻子、磨光、第二遍满刮腻子、磨光。 3、封底漆、第一遍乳胶漆、磨光、第二遍乳胶漆、清扫。4、抹灰脚手架 高超过3.60m,在8m以内。 | m2 | 487.62 | 35.04 | 17086.2 |
|  |  | 外墙乳胶漆 | 1、铲除墙面腻子、涂料、空鼓，裂缝处贴牛皮纸，做设备设施防护，空鼓、酥松、起泡、起砂处刷封固胶。 2、外墙批抗裂腻子二遍，第一遍满刮腻子、磨光、第二遍满刮腻子、磨光。 3、封底漆、第一遍乳胶漆、磨光、第二遍乳胶漆、清扫。4、抹灰脚手架 高超过3.60m,在9m以内。 | m2 | 361.82 | 66.71 | 24137.01 |
| 4 | 附中 | 内墙乳胶漆 | 1、铲除墙面腻子、涂料、空鼓，裂缝处贴牛皮纸，做设备设施防护，空鼓、酥松、起泡、起砂处刷封固胶。 2、在抹灰面上用901胶白水泥刮批腻子二遍，第一遍满刮腻子、磨光、第二遍满刮腻子、磨光。 3、封底漆、第一遍乳胶漆、磨光、第二遍乳胶漆、清扫。4、抹灰脚手架 高超过3.60m,在8m以内。 | m2 | 547.32 | 35.04 | 19178.09 |
| 5 | 肖家 | 内墙乳胶漆 | 1、铲除墙面腻子、涂料、空鼓，裂缝处贴牛皮纸，做设备设施防护，空鼓、酥松、起泡、起砂处刷封固胶。 2、在抹灰面上用901胶白水泥刮批腻子二遍，第一遍满刮腻子、磨光、第二遍满刮腻子、磨光。 3、封底漆、第一遍乳胶漆、磨光、第二遍乳胶漆、清扫。4、抹灰脚手架 高超过3.60m,在8m以内。 | m2 | 839.75 | 35.04 | 29424.84 |
|  |  | 外墙乳胶漆 | 1、铲除墙面腻子、涂料、空鼓，裂缝处贴牛皮纸，做设备设施防护，空鼓、酥松、起泡、起砂处刷封固胶。 2、外墙批抗裂腻子二遍，第一遍满刮腻子、磨光、第二遍满刮腻子、磨光。 3、封底漆、第一遍乳胶漆、磨光、第二遍乳胶漆、清扫。4、抹灰脚手架 高超过3.60m,在9m以内。 | m2 | 432.885 | 66.71 | 28877.76 |
|  |  | 油漆 | 1、铲除、打磨、防护。2、红丹防锈漆 第一遍 金属面。3、红丹防锈漆 第二遍 金属面。4、调和漆 第一遍 金属面 5、调和漆 第二遍 金属面。6、清扫。7、抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内。 | m2 | 40.05 | 32 | 1281.6 |
|  |  | 制作安装 | 3*5CM方管、1.5厚水泥压力板制作安装、挂网、水泥砂浆粉刷 | m2 | 7.2 | 180 | 1296 |
| 6 | 便益门 | 内墙乳胶漆 | 1、铲除墙面腻子、涂料、空鼓，裂缝处贴牛皮纸，做设备设施防护，空鼓、酥松、起泡、起砂处刷封固胶。 2、在抹灰面上用901胶白水泥刮批腻子二遍，第一遍满刮腻子、磨光、第二遍满刮腻子、磨光。 3、封底漆、第一遍乳胶漆、磨光、第二遍乳胶漆、清扫。4、抹灰脚手架 高超过3.60m,在8m以内。 | m2 | 610.9 | 35.04 | 21405.94 |
|  |  | 外墙乳胶漆 | 1、铲除墙面腻子、涂料、空鼓，裂缝处贴牛皮纸，做设备设施防护，空鼓、酥松、起泡、起砂处刷封固胶。 2、外墙批抗裂腻子二遍，第一遍满刮腻子、磨光、第二遍满刮腻子、磨光。 3、封底漆、第一遍乳胶漆、磨光、第二遍乳胶漆、清扫。4、抹灰脚手架 高超过3.60m,在9m以内。 | m2 | 233 | 66.71 | 15543.43 |
|  |  | 油漆 | 1、铲除、打磨、防护。2、红丹防锈漆 第一遍 金属面。3、红丹防锈漆 第二遍 金属面。4、调和漆 第一遍 金属面 5、调和漆 第二遍 金属面。6、清扫。7、抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内。 | m2 | 46.6 | 32 | 1491.2 |
| 7 | 龙头关 | 内墙乳胶漆 | 1、铲除墙面腻子、涂料、空鼓，裂缝处贴牛皮纸，做设备设施防护，空鼓、酥松、起泡、起砂处刷封固胶。 2、在抹灰面上用901胶白水泥刮批腻子二遍，第一遍满刮腻子、磨光、第二遍满刮腻子、磨光。 3、封底漆、第一遍乳胶漆、磨光、第二遍乳胶漆、清扫。4、抹灰脚手架 高超过3.60m,在8m以内。 | m2 | 564.36 | 35.04 | 19775.17 |
|  |  | 外墙乳胶漆 | 1、铲除墙面腻子、涂料、空鼓，裂缝处贴牛皮纸，做设备设施防护，空鼓、酥松、起泡、起砂处刷封固胶。 2、外墙批抗裂腻子二遍，第一遍满刮腻子、磨光、第二遍满刮腻子、磨光。 3、封底漆、第一遍乳胶漆、磨光、第二遍乳胶漆、清扫。4、抹灰脚手架 高超过3.60m,在9m以内。 | m2 | 669.37 | 66.71 | 44653.67 |
|  |  | 油漆 | 1、铲除、打磨、防护。2、红丹防锈漆 第一遍 金属面。3、红丹防锈漆 第二遍 金属面。4、调和漆 第一遍 金属面 5、调和漆 第二遍 金属面。6、清扫。7、抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内。 | m2 | 131.7 | 32 | 4214.4 |
| 8 | 石塔 | 内墙乳胶漆 | 1、铲除墙面腻子、涂料、空鼓，裂缝处贴牛皮纸，做设备设施防护，空鼓、酥松、起泡、起砂处刷封固胶。 2、在抹灰面上用901胶白水泥刮批腻子二遍，第一遍满刮腻子、磨光、第二遍满刮腻子、磨光。 3、封底漆、第一遍乳胶漆、磨光、第二遍乳胶漆、清扫。4、抹灰脚手架 高超过3.60m,在8m以内。 | m2 | 209.85 | 35.04 | 7353.14 |
|  |  | 外墙乳胶漆 | 1、铲除墙面腻子、涂料、空鼓，裂缝处贴牛皮纸，做设备设施防护，空鼓、酥松、起泡、起砂处刷封固胶。 2、外墙批抗裂腻子二遍，第一遍满刮腻子、磨光、第二遍满刮腻子、磨光。 3、封底漆、第一遍乳胶漆、磨光、第二遍乳胶漆、清扫。4、抹灰脚手架 高超过3.60m,在9m以内。 | m2 | 675.85 | 66.71 | 45085.95 |
|  |  | 油漆 | 1、铲除、打磨、防护。2、红丹防锈漆 第一遍 金属面。3、红丹防锈漆 第二遍 金属面。4、调和漆 第一遍 金属面 5、调和漆 第二遍 金属面。6、清扫。7、抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内。 | m2 | 262.61 | 32 | 8403.52 |
| 9 | 措施费 |  |  | 项 | 1 |  | 34155.26 |
| 10 | 其他项目费 |  |  | 项 | 1 |  | 0 |
| 11 | 规费 |  |  | 项 | 1 |  | 15589.21 |
| 12 | 税金 |  |  | 项 | 1 |  | 38035.64 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 460653.53 |