玉龙花苑书画室改造工程

招    标   文   件

招 标 人：扬州三湾投资发展有限公司

发放日期：2018年1月5日

第一章投标须知

前附表

招标文件前附表

| 招标人 | 扬州三湾投资发展有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 玉龙花苑书画室改造工程 |  |  |  |  |  |
| 项目地点 | 三湾公园内 |  |  |  |  |  |
| 招标范围 | 玉龙花苑书画室改造工程 |  |  |  |  |  |
| 最高限价 | 17.32万元（人民币） |  | 质量要求 |  |  | 优良 |
| 设计工期 | 计划工期： 20 日历天（以招标方任务书为准）。 |  |  |  |  |  |
| 投标人资质条件、能力和信誉 | - 投标人须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上（有效期内）。 - 投标方须提供合法有效的工商营业执照、税务登记证及相关资质证明。 - 投标方须具有良好的商业信誉，能提供可靠的质量保证和完善的后续服务。 - 投标方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 - 投标方在经营活动中没有重大违法违规记录。 |  |  |  |  |  |
| 踏勘现场 | 本项目招标人不组织投标人踏勘现场，投标人应自行到现场踏勘。 |  |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 投标文件要求正本 1份，副本2 份 |  |  |  |  |  |
| 澄清、答疑 | 招标人不组织集中答疑，投标人在收到招标文件并踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应在投标截止日期前以书面形式通过电子邮件向招标人提出。招标人将以书面形式通过电子邮件及时予以解答。所有问题的解答将提供给所有投标人，由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知方式发出。 |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 地点 | 扬州三湾投资发展有限公司 |  | 地址 | 扬州三湾投资发展有限公司综合部（三湾公园东入口管理处） |  |
| 投标截止 | 时间 | 2018年1月8日 12 :00 |  | 地点 | 扬州三湾投资发展有限公司综合部（三湾公园东入口管理处） |  |
| 评标方法 | 经评审的最低价法。 |  |  |  |  |  |
| 标书装订 及密封要求 | 1、加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴。封袋上应写明招标人名称、工程名称和标段及投标人的名称。 2、开标时投标单位应提供业绩、信誉以及岗位等资格证书的原件，原件无需密封。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 1、下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 招标人：扬州三湾投资发展有限公司 地址：扬州市史可法路58-21号 电话：82121700 联系人：刘先生 |  |  |  |  |  |

一、总则

（一）项目概况

- 项目名称：玉龙花苑书画室改造工程

- 工程地点：三湾公园内

- 招标内容：玉龙花苑书画室改造工程

（二）投标人资格要求

1、投标人须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上（有效期内）。

2、投标方须提供合法有效的工商营业执照、税务登记证及相关资质证明。

3、投标方须具有良好的商业信誉，能提供可靠的质量保证和完善的后续服务。

4、投标方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

5、投标方在经营活动中没有重大违法违规记录。

- 投标费用

1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人对上述费用均不承担任何责任。

2.投标人应自行承担其参加投标所发生所有的费用，包括其准备和递交投标文件以及按照本须知要求提交的所有费用。无论投标结果如何，招标方对上述费用的发生不承担任何责任。

- 设计要求

中标人应同意对方案进行深化设计。

- 包装要求

所有包装必须经得起陆上,水上的运输，卖方应对包装的所供货物负责，使其到达目的地后完整无缺，卖方负责提供所有的包装（注明免费）。

- 投标人须出具售后服务承诺函，承担售后服务工作。

二、招标文件

（七）招标文件的内容

1、招标文件包括以下内容：

（1）投标须知；

（2）投标文件格式

（3）所有投标期间按第（八）条发出的补充通知。

2、投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。

（八）招标文件的澄清及修改（如有）

1.招标人不组织集中答疑，投标人在收到招标文件并踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应在投标截止日期前以书面形式通过电子邮件向招标人提出。招标人将以书面形式通过电子邮件及时予以解答。所有问题的解答将提供给所有投标人，由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知方式发出。

2.投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责，投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。

三、投标报价

（九） 投标报价编制

1、投标报价为完成招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，实行一次性包干，中标后不做调整。报价应包括：产品的包装、运输、安装费用，施工招标及施工配合技术服务费、利润、税费等所有费用，以及施工过程和竣工验收中相关服务和招标文件其它要求等全部项目的费用。现场由投标单位自行踏勘。

2、投标人应结合本项目要求等实际情况和自身实力，按照规范要求报价，本项目最高投标限价为17.32万元，投标人投标总价高于最高限价按废标处理。

3、本工程空调推荐品牌：大金、三菱、日立，投标单位也可选择与推荐品牌同等及以上档次的品牌报价。

4、投标人应认真填写项目清单中所列的本合同各细目的单价、合价和总价。投标人没有填入单价、合价的细目，业主将认为该细目的价款已包括在项目清单其他细目的单价或合价中。

5、在合同执行期间，投标人填写的单价和总价按投标人投标书执行。

四、投标文件的编制

（十）投标文件应包括下列各项内容：

1、投标函

2、投标报价明细表

3、法定代表人资格证书及身份证扫描件、授权委托书、经办人身份证件扫描件

4、投标人企业营业执照副本复印件（加盖公章）

5、近三年承担过不低于17万元的类似室内装修设计施工项目需提供合同扫描件（原件携带备查）

6、承接本次项目负责人、团队成员的情况介绍、资质证明、业绩及其他可以证明其工作与组织能力的资料

7、服务保证（保证设计、质量、进度、服务的承诺书）

五、 投标文件的密封与递交

（十一）投标文件的密封与递交

1、见投标人须知前附表。

2、所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

3、所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴或签字。

（十二）投标截止期

1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

（十三）投标文件为一式三份（正本一份和副本二份）正本与副本文件内容不一致时，以正本文件内容为准。

六、开标、评标、定标

（十四）在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：  
  （1）设计方案有抄袭现象，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；  
   （2）逾期送达的投标文件；  
   （3）项目负责人未按时参加开标会的。

（十五）评标程序：

1、评标、定标的程序和方法：  
      ⑴由工作人员检查投标书密封情况；
      ⑵拆封投标书，宣读投标报价；
      ⑶开标会结束，进入评标定标程序； 
2、重大偏差
    投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理：

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

- 投标文件载明的设计标准和方法等不符合招标文件的要求或明显不符合技术规范、技术标准的要求；

- 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

- 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料或提供虚假资料的；

3、评标汇总  
评标委员会负责人对评标结果进行汇总，由评标委员会成员按得分高低进行排序。

（十六）评标标准和方法:

1、本工程采用     经评审的最低投标价法   进行评标。

经评审的最低投标价中标法：最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目，招标单位在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评标委员会评审出投标价格最低价的投标人，推荐为中标候选人。

2、本次招标最高限价为17.32万元（人民币）；

3、本项目报价包含但不限于以下内容：

包含全部工程内容的人工、水电、材料、设备机械、运输、临时设施、垃圾清运、现场管理、意外伤害、安全责任等费用及利润及税金，与现场施工单位的配合、穿插而造成的降效等，招标方不再因本工程向乙方另行支付任何费用；

4、开票时需出具增值税专用发票。

（十七）合同付款方式:

签订合同后，中标人应进行方案深设计，经招标方确认后方可施工。合同内的工程施工完成并验收后，支付至合同价的95%，剩余的5%作为质量保修金，在保修期（两年）满后无息付清。

中标方需提供增值税专用发票，否则招标方有权拒付货款，直至中标方出具符合要求的发票为止。

（十八）报价清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玉龙花苑书画室改造 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011404014001 | 地面油漆 | 1、地面刷聚氨酯清漆 双组分混合型 五遍 | m2 | 55.94 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：专业方式安装 2、面层材料品种、规格、：布艺吊顶（式样详见图纸） | m2 | 55.94 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011210006001 | 其他隔断 | 1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨，12mm纸面石膏板，板缝自粘胶带，钉眼防锈漆 | m2 | 5.4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | 1、清油封底 2、901胶白水泥腻子三遍 3、墙纸 | m2 | 86.79 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、原有木门拆除、清理外运 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1、原有木窗拆除、清理外运 | 樘 | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | 020509001001 | 槅扇 | 1、具体式样、尺寸同原有窗 2、木材品种：花梨木 3、玻璃品种、厚度：8mm厚 4、五金齐全 | m2 | 7.68 |  |  |  |  |  |
| 8 | 020509002001 | 槛窗 | 1、窗芯类形、式样：具体式样、尺寸同原有窗 2、木材品种：花梨木 | m2 | 14.4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘材质：古典风格 甲方选型 高档 2、窗帘高度、宽度：2800mm 3、窗帘层数：窗帘+窗纱 静音窗帘轨道二道 | m | 9.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | m2 | 55.94 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：玉龙花苑书画室改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  |  |  |  | 调整 费率（%） |  | 调整后 金额（元） |  | 备注 |  |  |
| 1 | 011707001001 |  | 安全文明施工费 |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 |  | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 |  | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707009001 |  | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707010001 |  | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707011001 |  | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707012001 |  | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：玉龙花苑书画室改造 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  |  |  | 计算基数(元) |  |  |  |  | 计算费率(％) |  | 金额(元) |  |
| 1 |  | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  |  |
| 1.1 |  | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400 |  |  |  |
| 1.2 |  | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.420 |  |  |  |
| 1.3 |  | 工程排污费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.100 |  |  |  |
| 2 |  | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.000 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：60平VRV空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 030701003001 |  | 空调器 | 1、名称：VRV空调室内机 2、规格：制冷：11.2KW，制热：12.5KW； 3、安装形式：吸顶安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩安装 |  |  |  |  | 台(组) |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030701003002 |  | 空调器 | 1、名称：VRV空调室外机 2、规格：制冷：33.5KW，制热37.5KW； 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减震器安装 |  |  |  |  | 台(组) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0304 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030408001001 |  | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：穿管敷设 |  |  |  | m |  |  |  | 39.46 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030408006001 |  | 电力电缆头 |  | 1、名称：YJV-4*25+1*16电缆头 |  |  |  | 个 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411001001 |  | 配管 |  | 1、名称：焊接钢管SC50 2、配置形式：暗敷 |  |  |  | m |  |  |  | 35.5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411001002 |  | 配管 |  | 1、名称：焊接钢管SC20 2、配置形式：暗敷 |  |  |  | m |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411004001 |  | 配线 |  | 1、名称：铜芯绝缘导线BV-2.5 2、配线部位：穿管敷设 |  |  |  | m |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030412001001 |  | 普通灯具 |  | 1、名称：室内造型灯 |  |  |  | 套 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：60平VRV空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  | 100.000 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.075 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.025 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.100 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：60平VRV空调工程 |  |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302012001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302013001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：60平VRV空调工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.100 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 11.000 |  |

第二章  投标文件格式

投标函

（招标人）：

- 根据已收到的工程的招标文件，我单位经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币（大写）元（￥元）的投标总价，按招标文件的要求设计本次招标范围内的玉龙花苑书画室改造工程。

- 上述投标总价为我方按招标文件（含补充文件）的规定完成全部服务的总包干费用，我方不再要求其他服务费用。

- 我方理解，贵方有权接受或拒绝任何标价的投标。

投标人(盖法人章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托（单位名称）的(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加扬州三湾投资发展有限公司的玉龙花苑书画室改造工程工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。
代理人：         性别：                  年龄：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：          年       月      日

投标报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 依据说明或计算公式 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉龙花苑书画室改造工程 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名： 身份证号： |  |  |
| 投标总价 | （大写）： |  |  |

注：投标人应提供详细用材报价表。