| 总说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：头桥水厂二期沉淀池、滤池膜结构防腐工程 |  | 第1页 共1页 |
| 一、项目内容： 1、人工除轻锈：96.583T； 2、聚氨酯漆一遍：96.583T； 3、环氧富锌漆两遍：96.583T； 4、沉淀池长廊满堂脚手架：1309.6㎡； 5、沉淀池长廊抹灰脚手架（5米以内）：1244.42㎡； 6、滤池抹灰脚手架(12米以内）：904.57㎡； 7、本项目实施范围：二期滤池膜结构东、南两侧；二期沉淀池长廊；一期沉淀池、滤池膜结构零星防腐；一、二期浑水管道（进水）。 二、本工程要求： 1、本工程在制水构筑物上进行，考虑到饮用水安全，要求施工单位采取防护措施，保证油漆、锈渣不能掉入池内及走道上，所发生的费用已含在综合单价内，不再计取。 2、施工过程中，因施工问题导致走道火烧板、钢结构等破坏，施工方应无条件进行修复，发生费用不予计取。 3、施工部位长期接触水气，为保证施工质量，规定油漆品牌：长江、光辉、迅彩（三选一）。施工前应报样，经甲方确认后方可进场施工。 |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |  |