扬州洁源排水有限公司

合格供应商库

聚合氯化铝铁(液)、聚丙烯酰胺（阳离子）

招标文件

招     标     人：扬州市洁源排水有限公司

发    放    日   期：  2017 年  12  月  11  日

目    录

第一章 总  则...........................................5

第二章 招标内容及要求...................................7

第三章 投标文件.........................................9

第四章 投标文件密封和提交...............................11

第五章 投标报价.........................................12

第六章 招标、评审、评定成交.............................13

第七章 格式附表.........................................16

扬州市洁源排水有限公司

生产药剂合格供应商库

招标公告

为进一步完善生产药剂管理，保证生产药剂的稳定供应，确保厂区运行稳定及达标排放，现通过公开招标的方式来分别建立聚合氯化铝铁（液）、聚丙烯酰胺（阳离子）的合格供应商库。

一. 项目内容

项目内容：扬州市洁源排水有限公司生产药剂聚合氯化铝铁（液）、聚丙烯酰胺（阳离子）合格供应商库。此次投标分为聚合氯化铝铁（液）和聚丙烯酰胺（阳离子）两个标，投标人须选择其中一种药剂或者两种药剂进行投标，但是需要独立分开进行投标。

三. 投标人资格要求

1.投标人应具有独立承担民事责任的能力和独立法人资格（聚合氯化铝铁（液）药剂供货商须注册资金在1000万元及以上）。

2.投标人必须按要求提供企业营业执照、各类资质和体系认证证书、同行业供货业绩证明。

3.投标人应具有相关资质，且运行业绩良好，有良好的售后服务，并在近年内有过污水处理厂相关药剂的供货业绩。

4.投标人必须提供法定代表人对投标人代表的授权书原件(投标人代表不是法定代表人的)。

5.投标人为代理商或贸易商必须提供生产厂家的授权证明。

6、其他要求：

有下列行为之一的投标人，招标人不接受其参加投标： （1）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的； （2）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且期限未满的。

四.招标文件获取

符合条件的投标人以书面发响应函的形式报名参与后，请自行下载招标文件，并按招标文件要求编制投标文件。

招标文件下载地址：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司官方网站（网址：http://cjkg.yangzhou.gov.cn/）

五.投标人报名时间

投标人报名时间： 2017年12月11日上午9：00整至2017年12月15日下午16:00整 。未在规定时间前回复的供应商，其投标文件将被拒绝。

文件提交、答疑澄清、样品提交截止日期以招标文件规定为准。如有变动招标方以函告通知各响应投标人代表。

开标日期由招标人另行通知。

六.联系方式

招标人名称：扬州市洁源排水有限公司

联  系  人：庞晶津

联 系 电 话：18952798032

联 系 地 址：扬州市广陵区汤汪乡同心村1号

联 系 邮 箱：40420989@qq.com

第一章   总  则

一.项目概况：

项目概况：扬州市洁源排水有限公司现对聚合氯化铝铁（液）、聚丙烯酰胺（阳离子）两种生产药剂分别进行合格供应商库的公开招标。

二.投标人的资格要求：

资格后审，不符合投标人资格要求的将以废标处理，详情见招标公告。

三.招标费用

投标人应自行承担其编制、提交投标文件以及参加招投标活动所产生的一切费用。无论招标活动中的做法和结果如何(包括招标单位决定取消招标的)，招标人对上述费用不负任何责任。

四.招标文件

1.招标文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面更正内容均为招标文件的组成部分。

2.招标文件的更正

参加投标的投标人若认为招标文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在2017年12月20日前以书面形式向招标人提出。对于没有提出澄清要求又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同该招标文件，投送投标资料截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。

招标文件各项条款最终解释权归招标人，投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

招标人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以更正公告形式通知所有投标人。

招标人可视具体情况，延长投标文件提交截止时间和招标时间，并将此变更以函告形式通知所有招标文件收受人。

公告通知以招标人网站所发布的为准。

五.投标人的义务

1.投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3.投标人应在投标文件提交截止时间前，将密封的投标文件送达指定地点。

4.投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通，损害国家利益、公众利益或者他人的合法权益。

5.投标人在投标文件提交截止时间前，对所提交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

第二章 招标内容及要求

一.货物名称：

聚合氯化铝铁（液），聚丙烯酰胺（阳离子）。

二.所投标产品需按规格分开报价，所有报价需包含17%增值税专用发票及运费且保证节假日的正常供货；

三.产品执行指标:

聚丙烯酰胺（阳离子）主要指标：

外观：白色颗粒

※ 分子量：≥800万

※离子度：≥30%

聚合氯化铝铁（液）主要指标：

※氧化铝（Al2O3）含量≥8%

※氧化铁（Fe2O3）含量≥2%

※盐基度  30%-90%

※水不容物含量≤0.5%

※相对密度（20℃）≥1.15

四.产品鉴定方法

产品鉴定通过样品检测、小试、中试等方式确认，报名供应商应自行决定是否现场勘查和取样以确定所投药剂的供货型号。

报名供应商应按招标人要求提供一定数量的样品进行检测、小试、中试，提供样品的同时应提供相应的产品型号和技术参数说明。为彰显公平公正，小试和中试实验的样品送达后应进行随机编号进行试验。

1、聚合氯化铝铁（液）应提供样品进行小试测算除磷效果。

2、聚丙烯酰胺（阳离子）应进行小试和中试，小试试验达不到要求的取消投标资格。中试选择一个典型供货点进行试用，通过一定时间的上机试用测算绝干污泥单耗，绝干污泥单耗超过4.5kg/吨绝干污泥的取消投标资格。

样品递送时间截止日期：2017年12月18日16：00。

如未在规定截止时间内送样至我公司则视为放弃投标资格。

五.质保期与支付条件

1. 数量：按实际需求结算。

2. 报价：按附件表格进行报价(含税、工地落地价)，按单价进行报价。

3. 付款：验收合格后按批量、批次付款。

第三章  投标文件

一.投标文件组成

投标文件应当符合招标文件的要求，并应包括但不限于下列内容：

1.投标人情况说明：

投标人简介（含投标人规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍。

2.投标人资格审查材料，证明投标人符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料：

1）响应函（附件一）；

2）法定代表人资格证明书（附件二），授权委托书（附件三），投标人法定代表人或者委托代理人的身份证；

3）有效的营业执照；

4）有效的税务登记证；

5）相关业绩（附件五）；

6）安全许可证书及投标人资格要求涉及的其它证明材料；

7）相关产品性能承诺函。

3.产品经质量技术监督部门的抽验合格证明（最近时间的抽验合格证明）。

4.项目技术和实施方案。

5.其他评审相关材料：

1）投标人应提交的各类证明资料；

2）典型项目证明文件（如有）。

二.投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向招标人索取，否则责任自负。

三.投标文件的制作应当符合以下要求

1.投标人应准备投标文件的正本1套，副本1套，在每一份投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

2.投标文件正本必须打印。投标人应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章或由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

3.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

4.投标报价应清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

四.在投标文件提交截止时间之前的密封完好的投标文件可以接受。

第四章 投标文件密封和提交

一.投标文件的密封与标志

1.投标人应将投标文件密封。

2.所有封袋上都应写明投标人名称、投标项目名称。

3.所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人公章。

4.投标人违反上述规定的，其投标文件将被作为无效投标文件，不予拆封和参加评审。

二.投标文件提交、截止时间和地点

投标人须在招标公告规定的投标文件提交截止时间之前在指定地点将投标文件提交给招标人。

投标文件提交截止日期由招标方另行通知。

三.投标文件的修改和撤回

在投标文件提交截止时间之前，投标人可以对所提交的投标文件进行修改和撤回，但所提交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和提交。投标文件提交截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

第五章 投标报价

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。招标方不再承担投标方履行本项目合同所需发生的任何形式的其它费用。

一.投标报价方式

1.投标人应按照招标文件中的格式完整、正确填写开标一览表(附件四)。

2.报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

二.中标通知

中标方待公示结束，由招标人书面发出合格供应商入库通知书。

第六章  招标、评审、评定成交

一.投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由招标人组建的评标委员会负责进行。评标委员会的成员人数应符合有关要求。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审，依法独立评标，不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.评标委员会

评标由招标人组建的评标委员会负责。

2.评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备； 2）详细评审；3）推荐中标候选人，撰写评标报告。

3.评标准备

（1）评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

（2）熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

4.投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

（1）投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字的；

（2）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合规定要求的；

（3）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的验收、计量、价款结算支付方法的；

（4）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

（5）投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件。

（7）其他情况应作无效投标处理的。

二.评标办法

此次评标满分为100分，分为商务评审、技术评审和报价评审，具体评分标准如下：

1.商务评审（20分）

（1）投标人具备有效期内的质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）三大体系认证情况，最高得6分。

（2）拥有专利技术或商标注册证明的，1项得2分，最高得2分。

（3）有过相应污水处理厂药剂供应业绩的，每一项加3分，最多得6分。

（4）产品性能承诺函，得2分。

（5） 产品经质量技术监督部门的抽验合格证明（最近时间的抽验合格证明）。得4分。

2.技术评审（40分）

技术评审主要通过产品鉴定来评审，主要采用样品检测、小试、中试等办法进行。报名供应商应自行决定是否现场勘查和取样以确定所投标药剂的供货型号。

1）聚丙烯酰胺：小试初选，不符合即取消投标资格。中试以测算绝干污泥单耗评分，满分为40分。第一名满分，第二名减3分，以此类推，后一名在前一名的基础上减3分，扣到0分为止。

2）聚合氯化铝铁（液）：以小试测试其除磷能力来评分，满分为40分。第一名满分，第二名减3分，以此类推，后一名在前一名的基础上减3分，扣到0分为止。

3.产品报价（40分）

以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）作为基准价得满分40分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价1%扣0.6分，每低基准价1%的扣0.3分，扣完为止（保留两位小数）。

三,评审、评定成交：

每种药剂分别综合得分最高前三名的投标人即为中标单位进入招标人合格供应商库。

招标人2018年度聚合氯化铝铁(液)、聚丙烯酰胺（阳离子）生产药剂的供货价格应分别为本次招标报价的基准价。

第七章 格式附表

附件一：

响    应    函

致：

我单位收到贵单位“  生产药剂合格供应商库  ”招标文件后，经详细研究，我们决定参加该项目                         招投标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需服务。投标报价包括但不限于招标文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（专用工具、劳保用品、安全防护设施）、技术资料、检验和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

2、如果我方中标，承诺提供招标人在招标文件中要求的所有资料，全面履行招标文件规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

3、我方承诺该投标文件在该项目的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

6、与本次招标活动有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日    期：     年    月    日.

附件二：

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:            性别:

年龄:                职务:

系                     的法定代表人。为实施                   生产药剂合格供应商库 的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：  年   月   日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处

附件三：

授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为  生产药剂合格供应商库  招标的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标活动、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                                          日期：

身份证（复印件）粘贴处

委托代理人签字或盖章：                                           日期：

身份证（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加招标会议时，需携带法人资格证明和本人身份证原件。

2、委托代理人参加招标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

附件四：

开标一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：

总报价                                         单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 投标单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | 人民币大写 |  |  |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

附件五：

相关业绩案例一览表

| 年度 | 项目建设单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附相关证明文件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

附件六：相关资料（另附）